| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.39А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 45493,60 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 169501,32 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 161467,13 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 178724,00 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 28236,73 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 02.02 кв.21. ремонт входной двери в подъезд |  |  |  |  |  | 1614,22 |
| 26.02. заделка слух.окна на чердаке |  |  |  |  |  | 1083,53 |
| 30.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| 30.03. уборка снега и наледи с кровли дома |  |  |  |  |  | 677,21 |
| 06.04. кв.19 ремонт пола в подъезде (доска, саморезы) |  |  |  |  |  | 1205,68 |
| Июнь: ремонт вентстояков 7 шт.,перекладка, штукатурка, замена шеломов 130 м. |  |  |  |  |  | 89746,25 |
| Июль: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  |  |  |  | -21010,68 |
| 15.10. 3под. Осмотр, ремонт входных дверей, заделка слуховых окон |  |  |  |  |  | 1515,95 |
| 19.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 28.12.Очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.16 устаранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1522,65 |
| 24.02. кв.13 осмотр труб отопления |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 26.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 21.03. кв.1,21 шум в радиаторах, осмотр |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 25.05. 3под. Устранение утечки на крыловой (труба д.40-м.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3554,5 |
| 07.10. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 25.07. кв.1 замена автомата в эл.щите (автомат) |  |  |  |  |  | 603,38 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2925,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11651,47 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 7351,52 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 29683,51 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 30377,05 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3328,99 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 178724,00 |