| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 33410,52 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 124584,96 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 107123,26 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 95395,18 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 45138,61 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2021,7 |
| 26.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1799,81 |
| 28.06. 2 п. ремонт вх.дверей, заливка пола в подъезде (пена, цемент,песок) |  |  |  |  |  | 2922,68 |
| 25.06. укрепление шеломов, премыканий (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3122,31 |
| 02.07. укрепление дверного блока (пена) |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 19.10. заделка слуховых окон |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.02. осмотр системы отопления, замер температур |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 26.02. кв.4 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15, боченок д.15-4шт.) |  |  |  |  |  | 2628,51 |
| 12.03. кв.19 осмотр колодцев,канализационных лежаков |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 17.04. осмотр колодцев, канализационных лежаков |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 22.04. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 23.04. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1852,65 |
| 21.06. кв.16 врезка перемычки на радиаторе и врезка спускников на отоплении на вводе в дом (труба д.20-0,5м., кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7511,68 |
| 09.08. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1008,63 |
| 18.09. кв.4устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 805,14 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 07.07. кв.10 ремонт вводного провода (орех-3шт.) |  |  |  |  |  | 811,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1650,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2243,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8936,93 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 21916,75 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 23299,85 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2553,41 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 95395,18 |