| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -98807,82 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 222189,12 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 206291,43 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 261682,97 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -154199,35 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2021,7 |
| 22.01. ремонт вентиляции, установка трубы, уборка снежных навесов с кровли (труба д.110 1,5м-1шт., саморезы, крепления, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2884,62 |
| 31.01. заделкка слуховых окон в подвале |  |  |  |  |  | 1614,22 |
| 26.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 04.06. изготовление, установка зонтиков на фан.трубу (железо -1 кв.м.) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| 13.08. ремонт кровли (шифер-5л., гвозди, железо-1кв.м., автоуслуги вышки) |  |  |  |  |  | 5849,47 |
| 25.09. кладка стены (кирпич-150 шт., цемент-1,5м., песок) |  |  |  |  |  | 10104,42 |
| 26.09. установка дверей в подъезде (цемент-1м., песок, кирпич-20шт., арматура-1,5м., краска-1б., дверь металлическая, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16808,92 |
| 27.09. установка окна (цемент-0,5м., песок, пена-1б, пружина,сварочыне работы, окно) |  |  |  |  |  | 11975,69 |
| 28.09. установка окна (пена-1,б.,сендвич панели) |  |  |  |  |  | 2417,1 |
| 17.10. изготовление, установка снегозадержателей над входом в подъезд (труба д.25-5м., уголок-4м., болты, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4991,47 |
| 16.10. заделка слуховых окон в подвале, оштукатуривание цоколя, восстановление кладки (цемент-3м, песок, кирпич-460шт.) |  |  |  |  |  | 18228,55 |
| 18.10. оштукатуривание цоколя кладки, ремонт, песок, графмасса) |  |  |  |  |  | 7866,34 |
| 27.12. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1671,16 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. кв.18 выезд по причине затопления (кран шар.д.15, цанга-2шт..,труба м/п) |  |  |  |  |  | 2215,65 |
| 16.01. кв.27 устранение утечки на стояках ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 1382,49 |
| 31.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 07.03. осмто стоков канализации |  |  |  |  |  | 1242,32 |
| 07.03. кв.2 засор канализации, стоит центральная, осмотр колодцев |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 12.03. кв.14 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 17.04. осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 13.06. кв.43 осмотр труб отопления в квартире |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 12.07. кв.45 нет ХВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 24.07. осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 26.07. кв.24 устранение утечки |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 26.07. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 6208,16 |
| 30.07. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 5894,67 |
| 21.08. кв.11 откачка воды из подвала (юензин-10л) |  |  |  |  |  | 5212,68 |
| 04.09. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| 26.09. кв.7 устранение утечки на стояке канализации, долбежка цементных полов, ревизия стояков канализации в подвале (манжета, кольцо д.110-6шт., заглушка) |  |  |  |  |  | 3782,74 |
| 02.10. кв.25 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 09.10. кв.41 установка спускников на радиаторы (сварочные работы, резьба д.15) |  |  |  |  |  | 3004,5 |
| 09.10. кв.33 установка спускника на радиаторе (сварочные работы, бочонок д.15) |  |  |  |  |  | 3004,5 |
| 15.10. кв.45 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 821,89 |
| 15.10. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 28.11. устранение засора канализация |  |  |  |  |  | 1495,38 |
| 06.12. осмотр подвала, труб ГВС,ХВС,канализации |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 18.12. кв.38 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 06.06. замена рубильника в ВРУ, перестановка трансформаторов тока (рубильник, кабель-3м.) |  |  |  |  |  | 7972,77 |
| 07.06. замена вставок на автоматы в ВРУ, демонтаж групп, монтаж автоматов на динрейку, ремонт контактов, замена эл.проводов (автомат-20 шт., эл.провод-2м., динрейка-2шт.,орех-6шт.) |  |  |  |  |  | 11503,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6300,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15015,17 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 36822,91 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 39146,69 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4290,05 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 261682,97 |