| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.23 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 10629,59 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 190850,04 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 187198,57 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 120168,83 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 77659,33 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 13.09. кв.15 утепление межпанельного шва (цемент, пена, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5613,45 |
| 03.10. кв.21 ремонт межпанельного шва (цемент-0,5м., песок, пена-1б, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6036,47 |
| 01.10. оштукатуривание откосов (цемент, песок) |  |  |  |  |  | 1911,52 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.03. осмотр подвального помещения, стояков канализации |  |  |  |  |  | 821,83 |
| 25.03. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2986,37 |
| 17.04. осмотр подвала, канализационных стояков |  |  |  |  |  | 541,5 |
| 24.04. кв.8 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1799,06 |
| 17.06. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 16.11. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 02.12. кв.23 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 05.12. кв.8 осмотр труб ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 05.12. кв.12 замена запорной арматуры на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 29.11. кв.4 ремонт освещения (лампочка, датчик движения) |  |  |  |  |  | 1416,30 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 3240,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 12905,42 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 33339,01 |
| Расходы на управление(Техническое облсудивание) |  |  |  |  |  | 33646,28 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3687,26 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 120168,83 |