| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.12 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 3439,87 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 61028,16 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 42420,60 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 7027,20 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 63224,11 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -10336,43 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. уборка снежных навесов с торца дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 26.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1139,81 |
| 09.07. ремонт, оштукатуривание вентстояка (цемент-1м., песок, кирпич-10шт.,автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 10663,66 |
| 23.07. 1 под. Ремонт, остекление рамы в подъезде (стекло) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| 01.08. кв.11 вентиляция, осмотр |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 28.09. ремонт люка (замок навесной -2шт.) |  |  |  |  |  | 2417,1 |
| 20.11. кв.10 ремонт стояков на чердаке (цемент-0,5м., песок, кирпич-10шт.) |  |  |  |  |  | 2417,1 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.06. кв.6 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 27.07. кв.11 осмотр |  |  |  |  |  | 955,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД |  |  |  |  |  | 550 |
| 01.10. кв.2 ревизия эл.оборудования, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, (лампочка-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 3276,28 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1222,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4869,65 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11942,23 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12695,87 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1391,33 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 63224,11 |