| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.13 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -43785,67 |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 63093,48 |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 49209,15 |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 48350,93 |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -42927,45 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. очистка снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1955,7 |
| 23.10. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 17.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.04. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1572,32 |
| 14.06. промывка системы отопления (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 4695,7 |
| 23.08. кв.5 бежит титан, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 30.09. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 03.10. кв.12 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 04.10. кв.2,5 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 08.10. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 11.10. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.07. кв.5 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 328,38 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4525,92 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11099,28 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11799,72 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1293,12 |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | 48350,93 |