| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома г. Шахунья |  |  | ул. Г. Веденина д.88 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 3523,32 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 195376,20 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 172735,27 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 148013,65 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 28244,94 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| 15.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 21.02. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 02.02. кв.22 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 09.02. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 16.02. кв.23 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 24.02. нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 11.06. кв.22 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 07.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6429,07 |
| 22.09. кв.22-23 холодные радиаторы, прогонка |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 24.09. кв.15 замена прокладок на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 23.09. кв.24 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 10.12. кв.7 нет ГВС, установка сливного крана на ГВС в подвале (тройник-4шт., кран шар.-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5115,48 |
| 12.12. кв.21 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. кв.16 осмотр эл.оборудования, ремонт |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 07.05. кв.11 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 25.09. 1п. 2эт. Установка светильника и датчика движения (светильник, датчик движения, эл.провод-4м.) |  |  |  |  |  | 4610,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  |  |  |  | 2448,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2250,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10447,92 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 41675,59 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 27164,59 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 26932,42 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2902,20 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 148013,65 |