| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Г.Веденина д. 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 3351,27 |  |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 90255,60 |  |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 96565,28 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 169437,70 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -69521,15 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома (атоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |  |  |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |  |  |
| Июль: устройство отмостки 60 кв.м. |  |  | 87865,58 |  |  |  |
| 22.07. кв.12 ремонт кровли (железо-1,5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3728,96 |  |  |  |
| 31.07. кв.10 осмотр по поводу протечки, осмотр (пена) |  |  | 1346,21 |  |  |  |
| 12.08. кв.10 ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2243,75 |  |  |  |
| 10.12. кв.2 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.06. промывка системы отопления |  |  | 6429,07 |  |  |  |
| 05.07.установка кран на полив |  |  | 1730,68 |  |  |  |
| 15.07. кв.2 устранение утечки на радиаторе, демонтаж радиатора |  |  | 2422,08 |  |  |  |
| 16.07. кв.2 установка радиатора, опрессовка |  |  | 2767,78 |  |  |  |
| 13.12. кв.1 нет ГВС, осмотр |  |  | 603,90 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550,00 |  |  |  |
| 10.04. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (орех-4шт., автомат-2шт., изолента) |  |  | 6003,77 |  |  |  |
| 23.06. кв.6 ремонт нолевого эл.провода (орех-2шт.) |  |  | 1379,86 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1800,00 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5929,20 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 4150,44 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 15547,68 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 15152,40 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1647,00 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 169437,70 |  |  |  |