| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 207876,62 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 442469,95 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 419172,60 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 117848,04 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 543264,75 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 201632,51 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 702,97 |
| 10.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22_) |  |  |  | 2441,16 |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1952,92 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  |  | 14000 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  |  | 6000 |
| 24.04. установка информационных досок (доска-4шт., дюбеля, саморезы) |  |  |  | 3544,76 |
| 05.06. заштукатуривание кап.стены под окнами в подъезде (цемент-0,5м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 6044,44 |
| 19.07. кв.56 ремонт кровли (шифер-1л., железо-0,5кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3547,47 |
| 05.11. кв.28 ремонт кровли (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 1491,59 |
| Декабрь: установка домофона в под.№2 |  |  |  | 27500 |
| 09.12. кв.28 укрепление железа на кровле (саморезы, автуослуги АГП-22) |  |  |  | 2920,47 |
| 23.12. засыпка солью ступеней входа в подъезд |  |  |  | 589,05 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 26.02. осмотр подвального помещения |  |  |  | 559,53 |
| 25.02. кв.54 запах канализации в подъезде, осмотр |  |  |  | 559,53 |
| 11.03.кв.32 запах канализации, осмотр |  |  |  | 1338,63 |
| 22.04. кв.16 осмотр подвала |  |  |  | 851,89 |
| 15.05. кв.37 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1 шт., отвод д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 3785,5 |
| 08.05. кв.4 замена запорной арматуры на крыловой системы отопления (сварочные работы, кран шар.д.40-2шт., резьба д.40-2шт., кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  | 6059,74 |
| 04.06. осмотр подвального помещения |  |  |  | 925,84 |
| 06.06. осмотр подвального помещения |  |  |  | 925,84 |
| 27.06. запах канализации в подвале, осмотр |  |  |  | 512,08 |
| Июнь: ремонт системы отопления 150 пог.м., врезка стояков - 20 шт. |  |  |  | 110454,14 |
| 31.07. кв.54нет ГВС, осмотр |  |  |  | 603,9 |
| 23.08. кв.26 замена кран на стояке ГВС (кран ППР 40-1шт., отвод-1шт., труба д.40-1м.) |  |  |  | 3704,38 |
| 27.08.кв.25 шум в трубах, осмотр |  |  |  | 925,84 |
| 26.08. шум в трубах, осмотр |  |  |  | 925,84 |
| 21.08. кв.28 устранение шума на стояках ГВС,ХВС |  |  |  | 1408,74 |
| 26.09. кв.7 прогонка системы отопления |  |  |  | 1730,68 |
| 26.09. кв.15 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., бочонок - 4шт.) |  |  |  | 4131,78 |
| 27.09. м-н "Рыбак" устранение утечки на стояке отопления (труба ППР д.32-2м., муфта д.32-4 шт., сварочные работы) |  |  |  | 3533,08 |
| 25.09. кв.2,7 прогонка системы отопления |  |  |  | 603,9 |
| 08.10. осмотр подвала |  |  |  | 925,84 |
| 23.10. м-н "Продукты" устранение утечки на системе отопления (муфта ППР-1шт., американка-1шт., муфта соединит.-1шт.) |  |  |  | 4422,48 |
| 22.10. кв.43 утечка на стояке ГВС, осмотр |  |  |  | 1098,69 |
| 23.10. кв.43 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы, резьба д.20-41шт., труба д.32-2м., кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  | 7406,57 |
| 12.11. осмотр подвального помещения |  |  |  | 925,84 |
| 06.11.Нет ГВС,прогонка |  |  |  | 1408,74 |
| 07.11. осмотр подвального помещения |  |  |  | 603,9 |
| 18.11. запах канализации, осмотр подвала |  |  |  | 1098,69 |
| 12.12. кв.3 замена стояков ГВС,ХВС (труба ППР д.32-16м.) |  |  |  | 1920 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 08.02. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков (автомат, орех-2шт.) |  |  |  | 5442,77 |
| 11.02. 3,4 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков (автомат, эл.провод-2м., орех-2шт.) |  |  |  | 5596,77 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |
| 23.10. 1,2,3,4 п. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ревизия ВРУ (лампочка-4шт., орех-2шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  | 6147,52 |
| 08.11. кв.54 ремонт освещения МОП (лампочка-3 шт.) |  |  |  | 766,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 12600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  |  | 10333,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 8300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 36257,33 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 25380,13 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 95074,77 |
| Расходы на управление |  |  |  | 92657,62 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 10071,48 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  | 543264,75 |