| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.11 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -6543,91 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 71212,32 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 58699,29 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 49009,56 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 104771,89 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -3606,95 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 19.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 336,11 |
| 20.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 1120,37 |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  |  |  |  | -9280,38 |
| 11.03. уборка наледи с кровли |  |  |  |  |  | 896,29 |
| 04.04. ремонт кровли (саморезы, железо, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6750,2 |
| 24.06. ремонт кровли, укрепление железа (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2920,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 23.05. замена запорной арматуры на системе отопления (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., кран шар.д.20, резьба д.20, отвод д.20-2шт., кран шар.д.50-2шт., резьба д.50-4шт., труба д.50-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11730,21 |
| 28.06. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| 06.07. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| 21.08. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2198,96 |
| 22.09. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2752,08 |
| 28.09.прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 25.09. прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 24.09. аптека устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2015,3 |
| 24.09. прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 04.10. аптека устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2924,93 |
| 11.10. восточный базар, устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| 15.10. Аптека устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| 11.11. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2015,3 |
| 19.11. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка) |  |  |  |  |  | 2946,28 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 825,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  |  |  |  | 1840,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8729,53 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 21144,87 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 22308,80 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2424,87 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 104771,89 |