| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.13 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 48338,86 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 68958,96 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56855,86 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 47922,48 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 96936,37 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 56180,84 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 19.02. кв.10 уборка сосулек, наледи с кровли |  |  |  |  |  | 560,18 |
| 06.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 20.02.уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 1120,37 |
| 11.03. уборка наледи с кровли |  |  |  |  |  | 896,29 |
| 24.06. ремонт кровли, укрепление железа (саморезы, автослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2920,47 |
| 22.10. кв.10 ремонт кровли (герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2793,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. утечка на радиаторе, осмотр магазин "Красотка" |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 22.01. устранение утечки на радиаторе отопления, магазин "Красотка" |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 12.02. холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 21.05. замена запорной арматуры на системе отопления (резьба д.20-2шт., отвод д.20-2шт., кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., труба д.50-1м., кран шар.д.50-2шт., резьба д.50-4шт., кран шар.д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15420,68 |
| 26.07. кв.10 ремонт кровли (силикон, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1875,26 |
| 31.10. кв.1 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 01.11. кв.1 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12.04. ревизиия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 3221,28 |
| 17.07. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1037,61 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 750,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  |  |  |  | 1778,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 8474,33 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 20526,71 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 21656,62 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2353,98 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 96936,37 |