| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.9 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -93575,53 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 126194,76 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 125477,05 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 75279,12 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 175439,55 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -68258,91 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 19.02. кв.10 уборка сосулек, наледи с кровли |  |  | 560,18 |  |
| 20.02. уборка сосулек и наледи с кровли |  |  | 1120,37 |  |
| 11.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2155,58 |  |
| 15.03. ремонт кровли (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5563,47 |  |
| 21.03. Очистка кровли от снега и наледи (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3947,31 |  |
| 05.04. кв.8 ремонт кровли (цемент, песок, кирпич-20 шт., автоуслуги АГП-22) |  |  | 6113,47 |  |
| 06.06. кв.8 ремонт, оштукатуривание дымоходного стояка на кровле, укрепление потолка (цемент-1м., песок, кирпич, проф.труба, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7875,86 |  |
| 26.07. кв.8 ремонт кровли (силикон, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1875,26 |  |
| 19.09. оштукатуривание стены (смесь-1шт.) |  |  | 2579,24 |  |
| 24.09. ремонт стены (смесь-1м., краска-1б., кисть) |  |  | 2337,26 |  |
| 26.09. установка козырька (труба проф.20*40-21м., резьба-3м., шайбы-8шт., гайка-4шт.,сварочные работы) |  |  | 12407,6 |  |
| 27.09. обшивка козырька (железо -3,5 кв.м., пиломатериал,саморезы) |  |  | 5334,7 |  |
| 08.10. кв.16 ремонт кровли (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2606,98 |  |
| 11.10. восстановление печного стояка на чердаке (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7842,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 13.02. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |  |
| 04.05. кв.18 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |  |
| 26.09. прогонка системы отопления (кран шар.д.15-2шт., бочонок-2шт., муфта -2шт.) |  |  | 3050,68 |  |
| 25.09. прогонка системы отопления |  |  | 603,9 |  |
| 24.10. кв.18,19 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 22.11. кв.18 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 09.12. устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 11.10. ремонт вводных кабелей (крепеж) |  |  | 3334,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2400,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 14610,24 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 35389,25 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 37337,28 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4058,40 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 175439,55 |  |