| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСОКЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Деповская д.11А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 41186,24 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 97955,00 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 96719,85 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 78125,71 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 59780,39 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 29.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 14.06. кв.4,1 вентиляция прочистка, оштукатуривание стояков на чердаке (цемент-1м, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7776,89 |
| 16.10. ремонт кровли, замена шеломов (железо-5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4993,96 |
| 26.11. кв.10 прочистка вентиляции |  |  | 1858,75 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 14.05. промывка системы отопления |  |  | 3848,72 |
| 25.06. кв.4 утечка воды, осмотр |  |  | 603,9 |
| 02.07. осмотр инженерных сетей, засор центральной системы |  |  | 603,9 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 17.05. ремонт эл.щита, контактов (орех-2шт.) |  |  | 3089,28 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1507,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6432,48 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 4502,74 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 16867,39 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 16438,56 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1786,80 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 78125,71 |