| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Деповская д.12 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -22491,52 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 248655,26 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 240215,89 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 182700,64 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 35023,74 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |  |  |
| 25.01. очистка кровли от снежных навесов (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |  |  |
| 29.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |  |  |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 702,97 |  |  |
| 06.06. кв.1 осмотр дымохода |  |  |  |  |  | 1236,21 |  |  |
| 08.07. кв.9 ремонт кровли, пропенивание вентстояков (пена) |  |  |  |  |  | 1875,26 |  |  |
| 17.09. ремонт слухового окна |  |  |  |  |  | 369,53 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 14.01. осмотр подвала, канализационных труб |  |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 31.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 653,58 |  |  |
| 06.03. кв.21 осмотр канализационного стояка |  |  |  |  |  | 601,45 |  |  |
| 07.03. кв.21 замена канализационного стояка (труба д.50-1,5м.,1м.,отвод-2шт.. ревизия с крышкой, тройник) |  |  |  |  |  | 6950,65 |  |  |
| 04.04. осмотр системы канализации |  |  |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 16.04. кв.8 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2446,26 |  |  |
| 08.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5487,68 |  |  |
| 29.05. выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |  |  |
| 30.05. кв.25 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 4213,48 |  |  |
| 02.07. осмотр инженерных сетей, засор центральной системы |  |  |  |  |  | 603,9 |  |  |
| 08.07. осмотр инженерных сетей, засор центральной системы |  |  |  |  |  | 603,9 |  |  |
| 22.07. кв.3 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1685,3 |  |  |
| 29.07. кв.7 замена запорной арматуры на радиаторах (бочонок д.15-4шт., кран шар.д.15-4шт., заглушка -4шт.) |  |  |  |  |  | 4741,48 |  |  |
| 26.07. кв.20 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |  |  |
| 08.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 603,9 |  |  |
| 21.08. кв.23 замена крана на стояке, в подвале (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 2351,38 |  |  |
| 30.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 925,84 |  |  |
| 24.09. прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 752,99 |  |  |
| 11.10. осмотр подвала, канализационных колодцев |  |  |  |  |  | 603,9 |  |  |
| 21.10. кв.1,4,7 ремонт системы отопления (кран шар.д.20-2шт., сборка д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4477,48 |  |  |
| 20.11. кв.10 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1408,74 |  |  |
| 11.12. кв.3 засора канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |  |  |
| 26.12. кв.17 осмотр стояков (пена) |  |  |  |  |  | 2406,38 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  |
| 25.07. кв.6 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 240,77 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4050,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1903,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16331,76 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 11432,23 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 42825,50 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 41736,72 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4536,60 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 182700,64 |  |  |