| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья пер. Заводской д.10 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 69821,18 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 170412,36 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 161899,66 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 258148,89 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -26428,05 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |
| 20.03. кв.2 прочистка вентиляции (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 21.03. заштукатуривание вентстояков на чердаке (цемент-0,5м.,песок) |  |  | 1735,95 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |
| Апрель замена окон в подъездах 6 шт. |  |  | 61160 |
| 26.11. кв.24 осмотр на предмет протечки кровли |  |  | 1236,21 |
| 19.11. ремонт кровли, укрепление шелома (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2606,98 |
| 04.12. очистка козырьков |  |  | 463,58 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 15.01. осмотр канализацилонных колодцев и подвала |  |  | 559,53 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  | 559,53 |
| 24.04. откачка воды из подвала (бензин-10л) |  |  | 5267,68 |
| 23-26.04. замена запорной арматуры на стояках ХВС в подвале, монтаж магистральных труб |  |  | 70493,52 |
| 21.05. кв.18 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 14.06. осмотр подвального помещения |  |  | 603,9 |
| 12.12.кв.13 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 1098,69 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 07.11. ремонт освещения МОП (патрон-4шт., лампочка-6шт., эл.провод-10м, изолента, автомат-2шт., гофра-5м.) |  |  | 7764,52 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11843,28 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8290,30 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 29739,79 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30266,16 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3289,80 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 258148,89 |