| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья пер. Заводской д.12 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -41054,52 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 173038,32 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 184365,22 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 181496,96 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -38186,26 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 30.01. кв.14 прочистка вентиляции |  |  | 1405,95 |  |
| 30.01. уборка снега с чердака |  |  | 1124,76 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |
| 04.07. установка каркаса на ступеньки лестничного марша в подъезде (уголок-1шт., арматура-2м., электроды) |  |  | 4586,74 |  |
| 09.07. заливка ступеньки в подъезде бетоном (цемент-0,5м., графмасса) |  |  | 2133,75 |  |
| 11.07. кв.5 пропенивание трещины в кап.стене |  |  | 1886,26 |  |
| 12.07. заштукатуривание трещины в кап.стене (смесь штукатурная) |  |  | 2095,26 |  |
| 26.08. укладка шеломов, демонтаж старых шеломов (железо-7 кв.м.,саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6077,46 |  |
| 26.08. кв.24 ремонт кровли (кирпич-30 шт., железо-1кв.м., пена,саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8183,96 |  |
| 28.08. демонтаж, монтаж коневой доски (железо-14 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 16202,84 |  |
| 16.10. кв.24 ремонт кровли (шифер-1л., железо-1 кв.м, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3602,47 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 15.01. осмотр канализацилонных колодцев и подвала |  |  | 559,53 |  |
| 29.01. устранение утечки на стоякн отопления (отвод д.50-1шт., отвод д.32-1шт., труба д.50-1м., труба д.32-3м., сварочные работы) |  |  | 7896,68 |  |
| 01.04. кв.15 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 07.07. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| 10.07. кв.15 устранение засора канализации |  |  | 2015,3 |  |
| 08.08. кв.19 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 23.09. устранение утечки в подъезде |  |  | 925,84 |  |
| 25.12. кв.18 устранение утечки на стояке |  |  | 1730,68 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 01.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  | 3576,9 |  |
| 08.11.ремонт освещения МОП (патрон-6шт., лампочка-4шт., эл.провод-6м., гофра-3м.) |  |  | 6796,52 |  |
| 11.11. ремонт освещения МОП (патрон, лампочка-2шт., эл.провод-2м.) |  |  | 5839,52 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12025,80 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8418,06 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 30198,12 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30732,60 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3340,50 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 181496,96 |  |