| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.14 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 43920,31 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 341443,73 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 340048,95 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 412912,54 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -28943,28 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 702,97 |  |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  |  | 560,18 |  |  |
| 22.04.установка информационных досок в подъезды (доска-4шт., дюбеля, саморезы) |  |  |  | 3654,76 |  |  |
| 11.07. кв.7 ремонт кровли (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 2865,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. устранение утечки на системе отопления в подвале (сборка д.20, отвод, труба - 6 м., сварочыне работы) |  |  |  | 7137,72 |  |  |
| 13.01. кв.30 утсранение утечки на стояке ГВС в подвале (кран шар.д.20, сборка д.20, труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  | 3480,24 |  |  |
| 22.01. замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.20-18 шт., сборка д.20-18 шт., резьба д.20-4 шт., кран шар.д.15-12шт., резьба д.15-15 шт., труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  | 33685,98 |  |  |
| 23.01. замена запорной арматуры на стояках ХВС, ГВС (кран шар.д.11 шт., сборка д.20-11 шт., резьба д.20-7 шт., труба д.20-2м., кран шар.д.15-7шт., резьба д.15-7шт.. ,труба д.25-1 м., сварочыне работы) |  |  |  | 28537,98 |  |  |
| 24.01. замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.20-9шт., сборка д.20-17 шт., резьба д.20-26 шт., труба д.20-2м., кран шар.15-10шт., резьба д.15-10шт., труба д.25-3м., труба д.32-3м., сварочные работы) |  |  |  | 25832,07 |  |  |
| 29.01. кв.30 устранение засора стояка ГВС (труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  | 3672,74 |  |  |
| 14.03. утечка на стояке отопления в подвале, осмотр |  |  |  | 851,89 |  |  |
| 19.06. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  | 2406,38 |  |  |
| 10.06. кв.23 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  | 3694,93 |  |  |
| 24.07. замена запорной арматуры на стояках отопления (кран шар.д.20-2шт.) |  |  |  | 4464,93 |  |  |
| Август: установка ОДПУ на отопление (остаточная стоимость) |  |  |  | 42000 |  |  |
| 15.08. замена кранов на крыловых отопления (кран шар.д.40-4шт., резьба д.40 - 4 шт., резьба д.50-1 шт., муфта д.40-1шт., кран шар.д.50-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 20637,87 |  |  |
| 16.08. замена кранов на крыловых отопления (кран шар.д.15-6шт., кран шар.д.25-1шт., д.20-1 шт., резьба д.15-6шт., кран шар.д.40-4шт., резьба д.40-4шт., сварочные работы) |  |  |  | 18338,87 |  |  |
| 19.09. кв.8 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-3шт., бочонок д.15-3шт.) |  |  |  | 2891,96 |  |  |
| 18.09. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1730,68 |  |  |
| 08.10. кв.32 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  | 2235,3 |  |  |
| 18.10. кв.30 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  | 5046,27 |  |  |
| 25.10. кв.3 выезд по причине отопления, осмотр |  |  |  | 925,84 |  |  |
| 18.11. кв.36 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.15-2ш., бочонок д.15-2шт.) |  |  |  | 2412,68 |  |  |
| 18.11. кв.36 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочыне работы) |  |  |  | 2594,93 |  |  |
| 06.11. 4п. Осмотр |  |  |  | 811,32 |  |  |
| 20.12. кв.15 устранение утечки на стояках ГВС,ХВС (цанга-2шт., кран шар.д.15-1шт., боченок-1шт., уголок-1шт.) |  |  |  | 3372,78 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.02. кв.5 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 580,30 |  |  |
| 11.02. замена датчика движения (датчик) |  |  |  | 1372,3 |  |  |
| 05.02. кв.5 ремонт освещения МОП (датчик, лампочка) |  |  |  | 1405,3 |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |
| 24.07. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка, эл.патрон) |  |  |  | 700,93 |  |  |
| 05.08. установка светильника на улице 1п. (светильник, эл.провод-5м., гофра-3м.) |  |  |  | 4126,9 |  |  |
| 15.08. замена датчика движения (дат.движения) |  |  |  | 1426,93 |  |  |
| 02.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, лампочка) |  |  |  | 3367,90 |  |  |
| 09.10. кв.2 замена вставки в ВРУ (плавкая вставка) |  |  |  | 449,16 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 8100,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2846,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 22393,80 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 15675,66 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 58721,52 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 57228,60 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 6220,50 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  | 412912,54 |  |  |