| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | пер. Заводской д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 91195,83 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 183588,22 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 176374,68 |  |
| Выполнены работы в 2019году, руб. (в отчетном году) |  |  | 268392,67 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -822,16 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| 09.10. кв.24 ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1985,26 |  |
| 14.10. кв.24 установка зонтика на вентиляционную трубу (железо-0,5 кв.м, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1765,26 |  |
| 22.10. кв.9,10 ремонт кровли (шифер-1л., железо-3 кв.м., саморезы, пена, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6676,95 |  |
| 06.11. ремонт кровли (саморезы) |  |  | 1968,75 |  |
| 04.12. очистка козырьков |  |  | 463,58 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 15.01. осмотр канализационных колодцев и подвала |  |  | 559,53 |  |
| 04.03. кв.9 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  | 2091,21 |  |
| 10.03. кв.13 устранение засора канализации в подвале |  |  | 1912,77 |  |
| 11.03. кв.13 замена стока канализации в подвале(переход-3 шт., манжет-3шт., ревизия-1шт., отвод-4шт., труба д.110-1м - 1шт., 2м.-3шт.) |  |  | 10008,58 |  |
| 24.03. кв.13 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 19.03. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.20-8 шт., д.15-8 шт.,сборка д.20-8 шт., резьба д.20-10 шт., д.15-шт., тройник ППР-2 шт., труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  | 24863,98 |  |
| 20.03. замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС в подвале (кран шар.20-8шт., д.15-8шт, сборка д.20-8шт., резьба д.20-10 шт., д.15-10шт., труба д.20-2м., отвод д.20-1 шт., кран шар.д50-1 шт.., сварочные работы) |  |  | 26854,98 |  |
| 25.03. ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 1м.-1шт., отвод-2шт., переход-1шт.) |  |  | 2165,77 |  |
| 27.03.монтаж магистральной труб ХВС,ГВС в подвале (соединения д.20-2шт., муфта-1шт., тройник-1шт., сварочные работы) |  |  | 12428,54 |  |
| 28.03. монтаж магистральной труб ХВС,ГВС в подвале (тройник д.25-5 шт., муфта-5шт., заглушка-1шт., кран шар.д.25-2шт., муфта д.25-5шт., нипель-5шт., угол-10шт., труба д.20-3шт., переход, угол-5 шт., сврочные работы) |  |  | 14909,11 |  |
| 25.26.-03. монтаж магистральных труб ХВС,ГВС в подвале (тройник-2шт., муфта соед.-10 шт., муфта комб.-2шт., троник-18 шт.,муфта комб-22шт.,труба-6шт.,труба стекловолокно-17шт..,футорка-1шт.,угольник-30шт.,муфта-4шт.,кран шар.д.20-1шт., муфта д.20-5шт., угол-10 шт., сварочные работы) |  |  | 51680,72 |  |
| 30.04. кв.13 устранение засора канализации |  |  | 2696,5 |  |
| 03.05. кв.13 устранение утечки на канализации в подвале |  |  | 1912,77 |  |
| 14.05. устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |  |
| 14.06. осмотр подвального помещения |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 30.09. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат-2шт., изолента) |  |  | 3862,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  | 2826,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12061,44 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8443,01 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 31627,78 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30823,68 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3350,40 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 268392,67 |  |