| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.4 |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 94833,02 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 173787,01 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 172275,73 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 195233,43 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 71875,32 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  | -20238,9 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 06.09. кв.16 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |  |
| 04.12. очистка козырьков |  |  | 463,58 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 15.01. осмотр канализационных колодцев и подвала |  |  | 559,53 |  |
| 17.01. кв.22 ремонт системы отопления (кран шар.д.15-3 шт., бочонок д.15-3 шт., сборка д.20-3шт., пробка радиаторная-6 шт., отвод-3шт., сварочные работы) |  |  | 10102,16 |  |
| 16.01. кв.22 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 09.01. кв.22 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 08.03. кв.16 устранение утечки на стояке отопления в подвале |  |  | 1290,42 |  |
| Апрель: замена труб ХВС, замена запорной арматуры на стояках в подвале |  |  | 75102,53 |  |
| 14.06. осмотр подвального помещения |  |  | 603,9 |  |
| 29.06. кв.18 осмотр запорной арматуры на стояке |  |  | 925,84 |  |
| 23.09. ремонт системы отопления на вводе в дом |  |  | 2170,68 |  |
| 16.09. кв.19 устранение утечки на стояке ХВС (боченок д.15-1шт., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 4532,48 |  |
| 30.10. кв.12 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 925,84 |  |
| 28.11. кв.13 устранение утечки на стояке отопления |  |  | 2076,38 |  |
| 16.12. кв.19 устранение утечки на стояке в подвале (труба д.50-1м., сварочные работы) |  |  | 2714,38 |  |
| 16.12. кв.20 замена крана на стояке (кран шар.д.20-2шт.) |  |  | 1522,99 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 05.04.кв.1 ремонт вводного кабеля (орех) |  |  | 635,3 |  |
| 09.04. кв.1 ремонт контактов |  |  | 547,3 |  |
| 23.09. ремонт освещения МОП (лампочки-3шт., патрон) |  |  | 854,93 |  |
| 04.05.11 ремонт освещения МОП (патрон-9шт., эл.провод-10м., гофра-8м., выключатель-2шт., лампочка-6шт., автомат-2шт.) |  |  | 11748,42 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2826,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12067,92 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8447,54 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 30303,89 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30840,24 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3352,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 195233,43 |  |