| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул.К.Маркса д.108 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 68481,58 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 443289,04 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 416602,92 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 433340,14 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 51744,36 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 18.01. уборка снежных навесов, сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 6102,89 |  |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 06.05. установка информационных досок в подъезды (доска-3шт.,дюбеля, саморезы) |  |  | 3278,22 |  |
| Май: ремонт подъездов №1,3 |  |  | 119032,87 |  |
| 28.06. кв.14 вентиляция, осмотр |  |  | 1545,26 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 21.01. осмотр подвального помещения |  |  | 559,53 |  |
| 17.01. кв.7 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка ГВС |  |  | 851,89 |  |
| 31.01. осмотр подвального помещения |  |  | 6953,58 |  |
| 6.02. кв.41-45 замена стояка ХВС,ГВС (труба д.32-12м., д.25-24м.,д.20-8м., муфта соед.д.32-4шт., д.25-4шт.,д.20-4шт., тройник - 15 шт., муфта -12 шт., кран д.15-15 шт., кран д.20-4шт., американка-7шт., кран д.32-10 шт., угол-32 шт.,американка -8шт., муфта-8 шт.,хомут-18 шт., тройник-5шт., заглушка-4 шт., америнка-1шт., муфта-2шт.., сварочные работы) |  |  | 30183,74 |  |
| 07.02. кв.49,53 замена стояков ХВС,ГВС, врезка спускников (сварочные работы) |  |  | 12599,11 |  |
| 05.02. кв.7 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 26.02. кв.7 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 04.03. кв.7 холодный полотенцесушитель,осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 22.03. кв.25 нет ГВС, осмотр |  |  | 1582,77 |  |
| 29.06. кв.7 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 19.06. кв.7 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 1730,68 |  |
| 27.07. кв.7 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 29.07. кв.55 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  | 1648,69 |  |
| 11.09. кв.5 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 14.10. кв.8 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка ГВС |  |  | 925,84 |  |
| 16.10. кв.8 замена крана на стояке ГВС (сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., сгон -1шт., боченок-1шт.) |  |  | 3011,38 |  |
| 18.10. кв.8 нет ГВС, ремонт стояка (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт.) |  |  | 3264,38 |  |
| 21.11. кв.10 устранение утечки на полотенцесушителе (труба д.32-2м., отвод-2шт., сварочные работы) |  |  | 7632,77 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 01.01. кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,3 |  |
| 17.01. кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 613,3 |  |
| 04.03. кв.29 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., патрон-2шт.) |  |  | 745,3 |  |
| 22.04. кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка-5шт.) |  |  | 1259,6 |  |
| 10.05. кв.6 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 361,38 |  |
| 08.05. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,30 |  |
| 30.07. кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 471,16 |  |
| 08.08. кв.30 ремонт освещения МОП |  |  | 601,93 |  |
| 10.09. кв.51 ремонт освещения МОП (датчик движения) |  |  | 1918,86 |  |
| 19.09. замена лампочек и патрона (лампочка-2шт., патрон) |  |  | 799,93 |  |
| 10.10. кв.47 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 471,16 |  |
| 19.10. кв.2 ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  | 1238,09 |  |
| 02.11. Кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  | 1128,09 |  |
| 24.12. кв.9 замена датчика движения (датчик) |  |  | 1678,09 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 8250,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 7086,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 6200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 30252,96 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 77313,12 |  |
| Расходы на управление |  |  | 77313,12 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 8403,60 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 433340,14 |  |