| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул.К.Маркса д.113 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 15400,57 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 248643,12 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 304290,80 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 220896,21 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 98795,16 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 11.03. очистка кровли от снега, ремонт кровли (шифер-2л., гвозди) |  |  | 5031,72 |
| 11.07. кв.7 мешок смеси |  |  | 370 |
| 08.08. утепление входных дверей в подъезде (пенопласт-4л., саморезы, железо-3 кв.м., пиломатериал) |  |  | 6159,7 |
| 12.08. утепление входных дверей в подъезде (пенопласт-2л., железо-1 кв.м, саморезы) |  |  | 2887,24 |
| 13.09. установка дверей (железо, сварочные работы, арматура) |  |  | 3332,72 |
| 17.09. утепление входных дверей (пенопласт-2 кв.м., железо-2 кв.м., саморезы) |  |  | 3635,26 |
| 20.09. 2,3 п. демонтаж, изготовление дверей в подвал 2шт. (железо листовое, уголок д.50-4шт., проф.труба 40-20 - 6шт., навесы-4шт.) |  |  | 34403,94 |
| 07.10. установка дверного блока в подвал (арматура, пена, сварочные работы) |  |  | 4223,7 |
| 12.11. установка доводчиков, утепление дверей в подвале (доводчик-3шт., железо-3,5 кв.м., пресшайба, пенопласт-2л.,самоерзы, уплотнитель - 6м.) |  |  | 14558,12 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 21.01. осмотр подвального помещения |  |  | 559,53 |
| 17.01. осмотр подвального помещения |  |  | 559,53 |
| 31.01. осмотр подвала |  |  | 653,58 |
| 18.04. замена труб канализации в подвале (труба д.150 2м-2шт., 1,5м.-1шт., манжет) |  |  | 3172,25 |
| 30.10. кв.5,8 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 1408,74 |
| 31.10. кв.5 установка запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.20-1шт., сборка д.20-1шт., сварочные работы) |  |  | 4180,48 |
| 06.11. осмотр подвала |  |  | 925,84 |
| 27.11. кв.21 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,9 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 08.08. кв.2 ремонт фазного провода, чистка контактов |  |  | 601,93 |
| 06-09.08. 1,2,3 п. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в ВРУ, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (изолента, лампочка-4шт., орех-4шт., эл.провод-4м.) |  |  | 11987,04 |
| 07.12. кв.20 ремонт фазного провода |  |  | 963,09 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2025,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3978,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 6200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16978,68 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 43389,96 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 43389,96 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4716,30 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 220896,21 |