| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.182 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 98305,86 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 360514,53 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 362827,92 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 479745,22 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -18611,44 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.24 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1124,76 |  |
| 29.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |  |
| 21.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |  |
| 22.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3661,73 |  |
| 20.03. кв.24 уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3661,73 |  |
| 22.04. ремонт кровли (железо-2,5 кв.м., шифер-2 л., саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5707,31 |  |
| 06.05. установка информационных досок в подъезды (доска-3шт,дюбеля, саморезы) |  |  |  |  |  | 3506,52 |  |
| 04.06. 1,2 под. Монтаж козырьков (труба проф.д.40-30м., арматура-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 22727,87 |  |
| 05.06. монтаж козырьков (труба проф.д.40-16м., арматура-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12623,67 |  |
| 17.06. установка обрешетки на козырьки, заделка железом кровли козырьков (пиломатериал-0,4 куб.м., железо-14кв.м., саморезы-400 шт.) |  |  |  |  |  | 10290,17 |  |
| 18.06. установка желобов на козырьки (железо-3 кв.м., кронштейн-12 шт.) |  |  |  |  |  | 7892,23 |  |
| 25.07. ремонт входных дверей в подъездах, обшивка железом (железо-10 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 9940,88 |  |
| 26.07. 4 п. обшивка входных дверей железом (железо-1 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 3239,23 |  |
| Август: ремонт подъездов 1,2,3п. |  |  |  |  |  | 137779,18 |  |
| 24.09. осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 772,63 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.10 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 653,58 |  |
| 03.02. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |  |
| 07.02. кв.13 замена кранов на стояке ГВС,ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| 19.02. кв.13 замена кранов на стояке ГВС,ХВС (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., уголок-2шт., резьба д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 3496,77 |  |
| 17.02. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |  |
| 21.04. кв.26 утечка на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 851,89 |  |
| 27.04. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |  |
| 23.06. кв.26 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1738,74 |  |
| 28.06. кв.29 утечка воды в подвальном помещении, осмотр |  |  |  |  |  | 603,90 |  |
| 01.07. кв.34 устранение утечки на стояке ГВС в подвале, замена кранов |  |  |  |  |  | 1730,68 |  |
| 08.07. кв.1 утечка на стояке ХВС в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |  |
| 15.07. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |  |
| 04.08. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2060,68 |  |
| 01.09. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1738,74 |  |
| 26.09. кв.32 устранение прорыва ХВС |  |  |  |  |  | 1098,69 |  |
| 01.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |  |
| 02.10. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1416,81 |  |
| 11.10. осмотр подвала, канализационных колодцев |  |  |  |  |  | 603,90 |  |
| 12.11. 3 под. Ремонт системы водоснабжения ХВС,ГВС, монтаж труб (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6287,67 |  |
| 13.11. 3 под. Монтаж компенсатора на трубах ХВС,ГВС (сварочные работы, труба д.40-7м., отвод д.40-12 шт.) |  |  |  |  |  | 13846,06 |  |
| 20.11. кв.25 осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.13 замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 1700,68 |  |
| 14.03. кв.34 замена датчика движения (датчик) |  |  |  |  |  | 1590,68 |  |
| 22.23.05. 1 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (эл.провод-4м., орех-4шт., изолента, лампочка-4шт.) |  |  |  |  |  | 10885,54 |  |
| 04.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (эл.провод-2м., лампочка-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 3741,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8100,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3547,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 23690,88 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 16583,62 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 62122,75 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 60543,36 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6580,80 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 479745,22 |  |