| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комарова д.1 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 6188,15 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 121047,72 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 121935,39 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 89788,04 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 38335,50 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 04.02. очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |  |
| 25.02. уборка сосулек и наледи с кровли |  |  | 1405,95 |  |
| 22.03. ремонт слухового кона на чердак (железо - 1 кв., саморезы) |  |  | 2351,1 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 4000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |
| 19.11. кв.8 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 23.09. кв.9 утечка на радиаторе, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 23.09. кв.9 осмотр радиаторов |  |  | 603,9 |  |
| 15.10. кв.9 замена кранов на радиаторах отопления (пробка радиаторная-4шт., кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 3704,38 |  |
| 07.12. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 01.02. кв.5 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 613,3 |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 18.04. кв.3 ремонт освещения МОП (выключатель наружный) |  |  | 745,3 |  |
| 17.09. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт.) |  |  | 3312,90 |  |
| 06.12. ремонт освещения МОП, замена датчика движения (датчик, лампочка) |  |  | 1514,72 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2400,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1862,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7952,04 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 5566,43 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 20852,02 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 20321,88 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2208,90 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 89788,04 |  |