| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комарова д.1А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 89956,48 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 186347,40 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 194986,64 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 127392,49 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 157550,63 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 14.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 04.02. очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |  |
| 22.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 17.01. кв.22 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15) |  |  | 1126,89 |  |
| 30.04. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |  |
| 26.09. кв.14 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., бочонок д.15-3шт.) |  |  | 3033,38 |  |
| 08.11. утепление труб отопления (утеплитель - 5 м.) |  |  | 980,84 |  |
| 26.12. кв.1 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 2681,38 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 16.09. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента,эл.провод-2м., автомат-1шт.) |  |  | 6136,52 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2868,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12243,96 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8570,77 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 32106,38 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 31290,12 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3401,10 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 127392,49 |  |