| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул.Коминтерна д.58А |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 178136,01 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1122404,91 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 1106559,73 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 11515,32 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1150102,47 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 146108,60 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 15.01. очистка козырьков от снега |  |  | 1124,76 |  |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 7323,47 |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4882,31 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  | 2300 |  |
| 22.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 19.03. кв.65 ремонт кровли, уборка наледи (железо -5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5826,83 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 25000 |  |
| 28.03.уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 12000 |  |
| 03.04. кв.34,65 ремонт кровли (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5563,47 |  |
| 29.04. ремонт цоколя (дюбеля, саморезы) |  |  | 1340,37 |  |
| 29.04. установка информационных досок в подъезды (доска-8шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 6303,22 |  |
| 15.05. 7 под.ремонт, укрепление доводчика (сверло, болты) |  |  | 1515,95 |  |
| Июнь: замена окон 8 шт. |  |  | 105864 |  |
| 22.07. кв.99 ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2560,79 |  |
| 19.07. 7 п. установка дверных полотен (ручки, дер.полотно, саморезы) |  |  | 8073,74 |  |
| Июль: ремонт подъездов №7,8 |  |  | 117057,38 |  |
| Сентябрь: замена окон в подъездах 5,6 (8 шт.) |  |  | 97350 |  |
| 07.10. кв.34 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |  |
| 21.10. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы, железо-0,5 кв.м.) |  |  | 2078,75 |  |
| 23.10. 6 п.ремонт кровли (шифер 1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2881,98 |  |
| 05.11. ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, саморезы (автуослуги АГП-22) |  |  | 3365,98 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 06.01. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 2209,75 |  |
| 21.01. осмотр подвального помещения |  |  | 559,53 |  |
| 11.01. осмотр подвального помещения |  |  | 851,89 |  |
| 03.01. кв.45 осмотр |  |  | 2565,16 |  |
| 09.01. кв.92,98 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 851,89 |  |
| 14.01. кв.49 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1008,63 |  |
| 28.01. осмотр подвала |  |  | 1541,21 |  |
| 29.01. кв.49 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 31.01. кв.40 осмотр инженерных сетей |  |  | 1290,42 |  |
| 07.02. кв.47 замена кранов на стояке ГВС |  |  | 1541,21 |  |
| 06.03. осмотр подвального помещения |  |  | 851,89 |  |
| 02.03. кв.92 запах канализации в подвале, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 27.03. осмотр подвального помещения |  |  | 851,89 |  |
| 19.04. кв.83 нет ГВс, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 19.04. 6 под. Устранение засора канализации |  |  | 2539,75 |  |
| 10.04. ремонт входной двери в подвал (сварочные работы) |  |  | 3386,74 |  |
| 09.04. осмотр подвала |  |  | 1008,63 |  |
| 12.04. кв.8 откачка воды из подвального помещения, устранение засора канализации (бензин-20л.) |  |  | 9799,58 |  |
| 11.04. кв.11 осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 06.05. кв.30 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1582,77 |  |
| 16.05. кв.72 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-3шт., сборка д.15-2шт.,сварочные работы) |  |  | 7352,21 |  |
| 25.05. кв.21 нет ГВС, осмотр |  |  | 1290,42 |  |
| 22.05. замена запорной арматуры на стояке ГВС в подвале (кран шар.д.40-2шт., сборка д.40-2шт., сварочные работы) |  |  | 11598,16 |  |
| 21.05. кв.72-74 шум по трубам ХВС,ГВС, осмотр |  |  | 1896,26 |  |
| 22.05. кв.66 осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 22.05. кв.70 осмотр запорной арматуры на стояках в квартире |  |  | 559,53 |  |
| 14.06. осмотр |  |  | 1098,69 |  |
| 02.07. осмотр подвального помещения |  |  | 603,90 |  |
| 09.07. 8 под.устранение засора канализации |  |  | 2015,30 |  |
| 08/.07. осмотр сетей канализации, засор центральной системы |  |  | 603,90 |  |
| 12.07. кв.66 нет ХВС, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 22.07. кв.13 замена крана на стояке ХВС |  |  | 1730,68 |  |
| 17.07. кв.45 нет ГВС, осмотр |  |  | 1730,68 |  |
| 29.07. кв.85 перекрытие стояка ХВС |  |  | 1408,74 |  |
| 16.08. кв.96 осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 21.08. откачка воды из подвала, установка заглушек (бензин-10л., заглушка) |  |  | 6605,07 |  |
| 26.08. кв.91 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 30.08. кв.54 осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 06.09. кв.64 замена кранов радиаторах отопления (кран д.15-1шт., бочонок д.15) |  |  | 1244,84 |  |
| 06.09. кв.63 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.20-2шт., бочонок д.20-2шт., кран шар.д.15-1шт., бочонок д.15-2шт.) |  |  | 2190,84 |  |
| 05.09. кв.89 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., бочонок д.15-2шт.) |  |  | 1563,84 |  |
| 11.09. кв.74 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., бочонок д.15-4шт.) |  |  | 3352,38 |  |
| 11.09. кв.76 замена радиаторной пробки (пробка радит.-1шт.) |  |  | 1496,74 |  |
| 30.09. кв.92 шум в трубах отопления, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 29.09. кв.25 устранение утечки на радиаторе (кран швар.д.15-1шт., бочонок-1шт., пробка радиаторная) |  |  | 2137,68 |  |
| 30.09. кв.30 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 707,61 |  |
| 07.10. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 24.10. кв.72 ремонт стояка ХВС,ХВС (сварочные работы, боченок -2шт., кран шар.д.15-1шт., углок-6шт., труба д.20-2м., американка-2шт., муфта-2шт.) |  |  | 6578,48 |  |
| 28.10. кв.71 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 28.10. кв.92 шум в трубах отопления, установка навесного замка (замок-2шт.) |  |  | 2126,68 |  |
| 08.11. кв.92 шум в трубах, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 14.11. кв.98 нет ГВС,прогонка |  |  | 925,84 |  |
| 13.11. кв.72-74 ремонт стояка ГВС (американка-1шт., переход,кран ппр 32-1шт., ппр 25-1шт., футорка- 2шт., муфта-2шт., кран ппр15-2шт., соединение-4шт., угол-4шт., переход-2шт.,) |  |  | 7813,57 |  |
| 11.11. нет напора ХВС 5,8 под., осмотр подвала |  |  | 2076,38 |  |
| 15.11. кв.74 шум в трубах ремонт стояка (проволока, пломба, заглушка, кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 6688,48 |  |
| 12.11. кв.92 осмотр стояков канализации |  |  | 603,90 |  |
| 27.11. кв.36 парит из подвала, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 27.11. кв.91 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 21.11. кв.7 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 02.12. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 26.12. осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| 18.12. осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| 26.12. кв.97 прочистка фильтра ХВС в подвале |  |  | 1408,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 01.01. кв.3 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,3 |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 21.04. кв.7 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,30 |  |
| 03.05. кв.72 ремонт нолевого провода (орех) |  |  | 613,3 |  |
| 28.05. 1,2п. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контатков в щитах (орех-4шт., изолента, лампочка-2шт., автомат) |  |  | 6290,52 |  |
| 29.05. 3,4 п. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в щитах (орех-5шт., автомат, лампочка-2шт., изолента) |  |  | 6378,52 |  |
| 30.05. 5,6 п. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в щитах (автомат, лампочка-2шт., орех-2шт., изолента) |  |  | 6114,52 |  |
| 31.05. 7,8 п. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контатков в щитах (орех-4шт., изолента, лампочка-2шт., автомат) |  |  | 6290,52 |  |
| 29.05. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 394,16 |  |
| 25.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена автомата (автомат, крепеж, изолента) |  |  | 3631,9 |  |
| 25.07.1 п. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена автомата (автомат, крепеж, изолента) |  |  | 3631,9 |  |
| 15.08. ремонт освещения МОП 1 п. (лампочка - 2 шт.) |  |  | 711,93 |  |
| 20.08. осмотр подвала, устранение засора канализации (навесной замок) |  |  | 2180,3 |  |
| 12.08. кв.21 осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| 19.08. кв.13 ремонт фазного провода, ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 1193,47 |  |
| 19.09. замена лампочек (лампочка-2шт.) |  |  | 471,16 |  |
| 03.10. кв.42 ремонт освещения МОП (эл.провод-1м.) |  |  | 678,93 |  |
| 02.10. кв.42 ремонт освещения МОП |  |  | 361,16 |  |
| 02.10. кв.98 ремонт фазного провода |  |  | 601,93 |  |
| 13.11.кв.29 осмотр электрооборудования |  |  | 361,16 |  |
| 21.11. кв.7 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 416,16 |  |
| 21.12. кв.7 ремонт нолевого провода (автомат) |  |  | 1238,09 |  |
| 30.12. кв.52 ремонт нолевого провода |  |  | 963,09 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 22500,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 13526,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8300,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |
| Уборка придомовой территории ручным способом, уборка подъездов |  |  | 176529,36 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 46420,12 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 29251,03 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 124545,67 |  |
| Расходы на управление |  |  | 121977,72 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 13481,75 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 1150102,47 |  |