| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.66 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 36334,38 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 479623,68 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 485618,75 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию, средств от рекламы (баннеры) |  |  |  |  |  | 18347,88 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 538885,06 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 1415,95 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| 22.02. уборка наледи и сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 12.03. Уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  |  |  |  | 14500 |
| 29.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6102,89 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  |  |  |  | 6000 |
| 24.04. установка информационных досок в подъезды (доска-4шт., дюбеля, саморезы) |  |  |  |  |  | 3544,76 |
| Июнь ремонт козырьков |  |  |  |  |  | 56789,29 |
| 18.06. кв.42 материалы(изолон-1р., скотч-12шт., краская-1б.., кисть-2шт.) |  |  |  |  |  | 2170 |
| 03.10. ремонт кровли на входе в подвал (уголок 6м-2шт., труба 40*20-22м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12996,17 |
| 04.10. ремонт кровли на входе в подвал (железо-5м., 3 кв.м., саморезы, пиломатериал) |  |  |  |  |  | 11626,65 |
| 09.10. демонтаж кровли входа в подвал, установка креплений к стене (уголок, арматура, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3959,7 |
| 10.10. установка каркаса на кровлю входа в подвал (пиломатериал, гвозди арматура) |  |  |  |  |  | 6247,7 |
| 16.10. укладка железа на кровлю входа в подвал, обшивка дверей (профиль-2л., железо, саморезы, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5670,17 |
| 18.10. установка запорного устройства, ручки на двери входа в подвал (замок навесоной-1шт., проушины-2шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 1814,77 |
| 05.11. ремонт кровли (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1491,59 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 24.02. кв.58 бежит кран на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1290,42 |
| 25.02. кв.58 замена запорной арматуры (кран шар.д.15, сборка д.15, труба -0,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3804,74 |
| 14.03. кв.50 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Апрель: замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале |  |  |  |  |  | 46208 |
| 16.04. утечка воды на стояке ХВС в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 17.04. замена крана на вводе в дом ХВС (кран шар.д.50) |  |  |  |  |  | 3452,77 |
| 09.04. кв.32 прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 11.05. кв.18 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 17.8. кв.42 холодный полотенцесушитель,осмотр |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 28.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2210,84 |
| 20.09. кв.6 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 23.09. кв.6,9 установка запорной арматуры на стояке отопления (кран шар.д.20-4шт., кран шар.д.15-1шт., сборка д.20-2шт., бочонок д.20-2шт., д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5918,48 |
| 06.09. кв.58 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2046,74 |
| 03.09. осмотр канализационных колодцев |  |  |  |  |  | 2076,38 |
| 24.09. кв.6,9 замена кранов на радиаторах отопления (пробка радиаторная - 2шт., кран шар.д.15-2шт., бочонок-2 шт.,загушка-2шт.) |  |  |  |  |  | 3456,08 |
| 30.09. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| 01.10. кв.13 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 12.11. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 20.11. утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1098,69 |
| 21.11. кв.15 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.20-1шт., американка, муфта, угол, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3380,68 |
| 25.11. 1 под.устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2015,30 |
| 01.12. кв.11 топит подвал, осмотр |  |  |  |  |  | 603,90 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. кв.12 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 710,21 |
| 15.02. кв.49 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 361,38 |
| 13.02. кв.33 ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 822,3 |
| 27.05. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов в ВРУ (автомат-14шт., динрейка, орех-4шт.) |  |  |  |  |  | 9909,52 |
| 03.07. кв.51 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 361,16 |
| 15.07. кв.16 ремонт фазного провода, изолента |  |  |  |  |  | 601,93 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 12.08. кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 295,77 |
| 07.10. 4п.замена пакетников на автоматы, ремонт в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-16 шт., эл.провод-3м., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 10360,52 |
| 08.10. 3п.замена пакетников на автоматы, ремонт в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-16 шт., эл.провод-3м., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 10360,52 |
| 09.10. 2 п. замена пакетников на автоматы, ремонт в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-16 шт., эл.провод-2м., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 10283,52 |
| 10.10. 1 п. замена пакетников на автоматы, ремонт в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-16 шт., эл.провод-2м., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 10283,52 |
| 11.10. ремонт освещения МОП, нолевого провода (лампочка) |  |  |  |  |  | 656,93 |
| 18.11. кв.42 ремон освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 416,16 |
| 05.12. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 711,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 13050,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5328,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 31043,52 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 21730,46 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 81403,01 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 79333,44 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 8623,20 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 538885,06 |