| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Коминтерна д.78 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 11728,35 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1468485,20 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 1417919,55 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 31148,52 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1733904,68 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -273108,26 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 16.01. очистка козырьков от снега |  |  | 2262,68 |
| 22.01. засыпка солью ливневок (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4882,31 |
| 23.01. замена ливневки, ремонт двери (труба д.110-2м., уголок, утеплитель) |  |  | 2087,89 |
| 09.01. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4882,31 |
| 04.02. очистка козырьков от снега |  |  | 1405,95 |
| 19.02. 4 под. Смазка кодового замка |  |  | 336,11 |
| 15.02. кв.133 засыпка ливневки (соль) |  |  | 996,29 |
| 22.02. засыпка ливневок солью (соль, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2661,16 |
| 13.02. прочистка ливневок, засыпка солью |  |  | 2548,26 |
| 12.02. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 11.02. кв.74 замена ливневки (труба д.110-1,5м.) |  |  | 1289,76 |
| 11.02. прочистка ливневки, засыпка солью |  |  | 1483,16 |
| 20.02. уборка снега 3,4,9 под. (бензин-10л.) |  |  | 24022,16 |
| 14.03. прочистка ливневок (соль) |  |  | 1735,95 |
| 13.03. 9 под. Замена кодового замка (код.замок, клепки) |  |  | 2990,37 |
| 04.03. 6 под. Замена ливневой трубы в подъезде |  |  | 702,97 |
| 12.03. прочистка ливневок, уборка наледи (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4882,31 |
| 05.03. 7 под. Ремонт ливневки (отвод д.110) |  |  | 1537,95 |
| 01.03. прочистка ливневки, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  | 6816,83 |
| 19.03. кв.133 прочистка ливневки, уборка снега, наледт (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2726,73 |
| 21.03. кв.161 уборка снега с кровли над квартирой |  |  | 1120,37 |
| 18.04. установка информационных досок (доска-12шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 8797,1 |
| Апрель: ремонт кровли S375 кв.м. 4 под. |  |  | 201287,79 |
| Май: ремонт кровли 430 кв.м. под №9, изготовление, монтаж парапетов 70 п.м. под.№11, ремонт кровли 75 кв.м. |  |  | 246474,69 |
| 29.05. кв.44 ремонт дверей, перил в подъезде (сварочные работы) |  |  | 2612,24 |
| 10.07. кв.133 осмотр кровли, ливневки |  |  | 1236,21 |
| 03.07. 11 п. прочистка ливнески |  |  | 2172,24 |
| 15.07. кв.178 осмотр на предмет протечки |  |  | 1236,21 |
| 17.07. 4 п. установка доводчика, кодового замка (код.замок, доводчик, болты, клепки) |  |  | 5582,24 |
| 22.07. кв.187 ремонт кровли, обшивка парапета железом (железо-6кв.м., саморезы, дюбеля) |  |  | 6049,7 |
| 29.07. кв.76 вентиляция, прочистка |  |  | 2799,23 |
| Июль: ремонт кровли балконных плит кв.72,102, кв.177 ремонт примыкания вентиляции S общ.20 кв.м. |  |  | 15570,5 |
| 26.07. кв.76 осмотр вентиляции |  |  | 1231,77 |
| 16.08. кв.28 прочистка ливневки |  |  | 772,63 |
| 14.08. кв.110 заделка температурного шва на доме (пена 2б., ТГ-1м., автоуслуги - АГП-22) |  |  | 6517,46 |
| 19.08. кв.104 осмотр вентиляции |  |  | 1236,21 |
| 19.08. 8 п. ремонт ливневки |  |  | 1545,26 |
| 16.10. кв.70 ремонт рамы в подъезде |  |  | 1482,56 |
| 28.10. укрепление железа на парапете дома |  |  | 1545,26 |
| 23.10. кв.133 осмотр по поводе протечки |  |  | 925,84 |
| 25.10. кв.133 прочистка ливневки, промазка швов на кровле (мастика 1в.) |  |  | 2446,21 |
| 19.11. 9п. Осмотр на предмет протечки, установка отлива на балкон (железо, дюбель-гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2920,47 |
| 03.12. изготовление, установка треног на ливневки на кровле |  |  | 2595,74 |
| 16.12. кв.130 установка примыканий к балкону (клепки, герметик, дюбель гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3327,47 |
| 23.12. очистка ливневок, засыпка солью |  |  | 2282,24 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 21.01. осмотр подвального помещения |  |  | 559,53 |
| 11.01. осмотр подвального помещения |  |  | 1290,42 |
| 15.01. кв.44 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |
| 15.01. кв.44 замена стояка ХВС (труба д.25-6м., переход-2 шт., уголок-1 шт., американка-1шт., тройник-1шт., муфта-3шт., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 9183,68 |
| 14.01. кв.44 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 851,89 |
| 21.01. кв.151 нет ХВС, осмотр |  |  | 851,89 |
| 16.01. кв.10 устранение утечки на стояке отопления |  |  | 1896,26 |
| 28.01. осмотр подвала |  |  | 851,89 |
| 14.02. 10,11 под. Устранение засора канализации |  |  | 1582,77 |
| 12.02. осмотр подвала |  |  | 851,89 |
| 28.02. кв.52 устранение засора каналазации |  |  | 1912,77 |
| 07.03. кв.125 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка рад.-2шт., сгон-2шт., к/гайка д.20-2шт., кран шар.д.20-2шт.,д.15-2шт.,резьба д.20-2шт., сварочные работы) |  |  | 6584,97 |
| 20.03. кв.168 плохой напор воды, осмотр |  |  | 851,89 |
| 27.03. осмотр подвального помещения |  |  | 851,89 |
| 03.04. кв.81 замена запорной арматуры на стояках ЗВС,ГВС (кран шар.д.15-3шт., сборка д.15-2шт.,бочонок д.15-2 шт., сварочные работы) |  |  | 6499,74 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  | 851,89 |
| 17.04. кв.44 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 559,53 |
| 08.04. кв.78 устранение утечки на стояке (кран шар.д.15, боченок-1шт.) |  |  | 1791,77 |
| 19.04. кв.44 устранение утечки на стояке ХВС (американка, труба д.25-0,5м., муфта соедин д.25) |  |  | 2523,26 |
| 15.05. кв.140 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., бочонок-1шт., сварочные работы) |  |  | 5322,74 |
| 14.05. кв.149 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5894,67 |
| 13.05. кв.136 осмотр подвала, труб канализации |  |  | 1008,63 |
| 26.05. кв.8 нет ГВС, осмотр |  |  | 1290,42 |
| 17.05. кв.135 осмотр подвала |  |  | 1290,42 |
| 14.06. осмотр подвального помещения |  |  | 925,84 |
| 15.06. кв.98 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |
| 30.06. кв.31 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |
| 26.06. 11 под. Сборка канализационных труб в подвале |  |  | 603,9 |
| 19.06. кв.136 устранение засора канализации |  |  | 2594,93 |
| 10.06. кв.136 вода в подвале, осмотр |  |  | 925,84 |
| 08.06. кв.138 утечка на полотенцесушителе, осмотр |  |  | 925,84 |
| 27.06. кв.136 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |
| 25.06. кв.136 осмотр |  |  | 1738,74 |
| 02.07. под.11 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |
| 04.07. кв.131 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 4354,87 |
| 03.07. кв.23 осмотр стояка ХВС |  |  | 925,84 |
| 04.07. 2 п. устранение утечки на стояке ХВС в подвале (угол д.32-4шт., труба д.32-6м., муфта д.32-4 шт., сварочные работы) |  |  | 5313,48 |
| 18.07. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |
| 16.07. кв.33 нет ГВС, осмотр |  |  | 603,9 |
| 25.07. кв.165 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1730,68 |
| 17.07. осмотр подвала |  |  | 603,9 |
| 31.07. кв.10 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |
| 31.07. кв.10 устранение утечки на стояке канализации (отвод, манжет-2шт., труба-2м.) |  |  | 2767,8 |
| Август: поверка ОДПУ на отоплении |  |  | 95092,89 |
| 07.08. 1п. Замена запорной арматуры на стояках системы отопления (кран шар.д.20-6шт.) |  |  | 5423,48 |
| 01.08. кв.136 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |
| 20.08. кв.26 осмотр |  |  | 707,61 |
| 05.08. кв.140 осмотр канализационной трубы |  |  | 603,9 |
| 02.08. кв.136 откачка воды, устранение засора канализации (бензин - 10л, труба д.110-0,5 м., заглушка) |  |  | 6254,67 |
| 13.08. кв.5,8 замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (кран шар.д.20, д.15, сварочные работы) |  |  | 5360,57 |
| 02.08.кв.65 устранение утечки на стояке ХВС, осмотр |  |  | 603,9 |
| 02.08. 1 п. установка запорной арматуры на крыловых отопления (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 2280,68 |
| 07.08. кв.166 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |
| 06.08. кв.140 замена стояка канализации (крестовина, труба д.100-2шт., переход-2шт., переход-2шт., отовод-4шт., манжета-1шт.) |  |  | 4301,48 |
| 13.08. осмотр подвала |  |  | 603,9 |
| 23.08. кв.78 осмотр |  |  | 1098,69 |
| 30.08. осмотр подвала |  |  | 1408,74 |
| 06.09. кв.46 устранение засора канализации |  |  | 1037,61 |
| 05.09. 1п. Утечка в подвале, осмотр |  |  | 603,9 |
| 24.09. прогонка системы отопления |  |  | 752,99 |
| 12.09. 1 п. установка запорной арматуры на системе отопления в подвале (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 2626,38 |
| 30.09. кв.143,131 прогонка системы отопления |  |  | 603,9 |
| 24.09. кв.104 устранение утечки на радиаторе |  |  | 603,9 |
| 25.09. кв.131 прогонка системы отопления |  |  | 1730,68 |
| 01.10. кв.131 замена запорной арматуры на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., бочонок-4шт.) |  |  | 5577,48 |
| 04.10. осмотр подвального помещения |  |  | 925,84 |
| 10.10. кв.10 4устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 23.10. кв.162 осмотр инженерных сетей |  |  | 925,84 |
| 27.10. кв.153 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  | 925,84 |
| 28.10. 1,12 п. установка ОДПУ на отопление |  |  | 2422,08 |
| Октябрь: ремонт ОДПУ на отопление |  |  | 9900 |
| 29.10. кв.156 холодные радиаторы, замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (сварочные работы, кран шар.д.20-4шт., сборка д.20-4шт.) |  |  | 6972,87 |
| 01.11. кв.52 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |
| 18.11. кв.125 осмотр подвала |  |  | 1098,69 |
| 19.11. кв.37 устранение засора канализации (патрубок) |  |  | 2208,39 |
| 19.11. 3 под. Замена запорной арматуры на стояках ГВС в подвале (сборка д.20, резьба д.15, сборка д.25, кран шар.д.15, д.20, д.15, сварочные работы) |  |  | 9191,67 |
| 15.11. кв.125 запах канализации, засор центральной системы водоотведения, осмотр |  |  | 1098,69 |
| 07.11. кв.37 замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (кранбукса д.20-2шт., кран латун.д.20-2шт., кран шар.д.20-6шт., сборка д.20-6шт., сварочные работы) |  |  | 9122,57 |
| 23.11. кв.164 устранение засора канализации |  |  | 3443,48 |
| 13.12. кв.157 замена запорной арматуры на стояках отопления (труба д.25-1м., кран шар.д.25-4шт., бочонок д.25-4шт., сварочные работы) |  |  | 6160,48 |
| 13.12. кв.178 устранение утечки на радиаторах 3 шт. (кран шар.д.,американка д.25-2шт.) |  |  | 5871,27 |
| 12.12. кв.175 устранение утечки на радиаторе |  |  | 2076,38 |
| 10.12. кв.37 замена запорной арматуры на стояках отопления (кран шар.д.15-4шт., боченокд.20-2шт., кран шар.д.20-2шт., сварочные работы) |  |  | 6765,48 |
| 17.12. кв.175 устранение утечки на радиаторе (муфта -2 шт.) |  |  | 3936,87 |
| 31.12. кв.125 запах канализации, осмотр |  |  | 1685,3 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 22.01. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт.) |  |  | 679,3 |
| 21.02.1,2,3 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков, ремонт контактов в эл.щитах (орех-4шт., изолнета, автомат, эл.провод-1м.) |  |  | 5805,77 |
| 22.02. 4,5 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков, ремонт контактов в эл.щитах (орех-4шт., изолента) |  |  | 5563,77 |
| 06.02. кв.143 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,3 |
| 18.19.02. 7 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-7шт., патрон-4шт., лампочка-3шт., эл.провод-10м., гофрма-5м.) |  |  | 17144,54 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 26.02. 6,7 под.ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков (орех-2шт., изолента, эл.провод-1м., автомат) |  |  | 5629,77 |
| 27.02. 8,9,10 под.ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков (орех-2шт., изолента, автомат-2шт., лампочка) |  |  | 5860,77 |
| 28.02. 11,12 под.ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков (орех-4шт., изолента, эл.провод-1м., автомат) |  |  | 5805,77 |
| 04.03. кв.78 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 888,3 |
| 28.03. кв.17 ремонт вводного провода (эл.провод - 1м.) |  |  | 624,30 |
| 13.05. замена лампочек освещения МОП (лампочки-4шт.) |  |  | 679,3 |
| 10.06. кв.44 замена лампочки освещения МОП (лампочка) |  |  | 394,16 |
| 01.07. замена уличного светильника (светильник, лампочка) |  |  | 1511,86 |
| 20.07. кв.52 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт.) |  |  | 1095,09 |
| 06.10. ремонт освещения МОП (лампочка-6шт.) |  |  | 1293,09 |
| 19.11. кв.169 ремонт нулевого эл.провода |  |  | 656,93 |
| 30.12. ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., автомат) |  |  | 1041,93 |
| 30.12. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт, патрон) |  |  | 799,93 |
| 24.12. замена выключателя в подъезде (выключатель) |  |  | 526,16 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 39825,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 16777,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 96274,44 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 67392,11 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 252452,98 |
| Расходы на управление |  |  | 246034,68 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 26742,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 1733904,68 |