| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д. 90 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 83321,14 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 937074,32 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 927020,23 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1007290,80 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 3050,57 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка снежных навесов и сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 15.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4882,31 |
| 12.03. ремонт кровли входа в подвал (саморезы, гвозди) |  |  |  |  |  | 1515,95 |
| 14.03. уборка наледи с кровли, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2021,52 |
| 18.03. 4 под. Уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3661,73 |
| 20.03. кв.15 вентиляция, прочистка |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 12.03. уборка наледи с козырька 2 под. |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 19.03. кв.15 вентиляция, осмотр |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 19.03. 2 под. Очистка колясочной от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| 27.03. замена шифера на колясочной 3 под. (шифер-7л., гвозди) |  |  |  |  |  | 5342,26 |
| 27.03. демонтаж кровли |  |  |  |  |  | 1977,1 |
| 27.03. кв.15 вентиляция |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 21.03. кв.15 вентиляция (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| 21.03. 3под. Уборка снега с колясочной |  |  |  |  |  | 1263,16 |
| 18.04. установка информационных досок в подъезды (доска-5шт., дюбеля, саморезы) |  |  |  |  |  | 4039,76 |
| 04.06. замена отливов на козырьках, замена шифера на колясочной (шифер-5л., гвозди, отлив-4шт., крепления-16шт., саморезы, автослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 14888,39 |
| 06.06. 5п. Установка желоба на козырек (желоб-1шт., крепления-4шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 3544,24 |
| Июль: Замена окна в подъезде |  |  |  |  |  | 8250 |
| 16.08. кв.39 осмотр колясочной на предмет протечки |  |  |  |  |  | 772,63 |
| 21.08. 3 под.ремонт кровли колясочной (железо-1,5 кв.м., дюбеля, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3838,96 |
| 09.08. заделка слухового окна, осмотр (фанера-1л., саморезы) |  |  |  |  |  | 2958,75 |
| 19.08. заделка слуховый окон в подвале (1,5кв.м, саморезы) |  |  |  |  |  | 3173,24 |
| Октябрь: установка окна 5п. 1 этаж |  |  |  |  |  | 8250 |
| 07.11. заделка слуховых окон на чердаке |  |  |  |  |  | 1545,26 |
| Декабрь: установка окон в подвале - 14шт., замена окна в под.№1 на 1 эт. |  |  |  |  |  | 71720 |
| Декабрь: лопата-5 шт., ледоруб-5шт. |  |  |  |  |  | 5500 |
| 27.11. 5п. Укрепление стенок слухового окна в подвале (дюбель саморезы) |  |  |  |  |  | 1346,21 |
| 23.12. посыпка солью ступеней входов в подъезды |  |  |  |  |  | 1130,79 |
| 30.12. заделка слухового окна в подвале (саморезы) |  |  |  |  |  | 1346,21 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.73 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 03.01. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 935,72 |
| 21.01. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 20.01. кв.103 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 01.02. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 14.02. кв.66 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2696,5 |
| 11.02. кв.54 шум в канализационных трубах, осмотр |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 28.02. кв.40 устранение утечки на радиаторе, установка спускника (кран шар.д.25-1шт., сгонд.20-1шт., к/гайка-1шт., заглушка радиаторная) |  |  |  |  |  | 3161,26 |
| 27.02. кв.88 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1871,21 |
| 07.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 24.03. кв.15 утечка на радиаторе, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 25.03. кв.25 осмотр системы отопления (холодный радиатор) |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 27.03. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 22.04. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 29.04. кв.90 осмотр стока ГВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 24.05. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 25.05. кв.7 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 24.06. замена кранов на стояках отопления в подвале (кран шар.д.25-8 шт., д.15-10шт., д.20-5шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 25678,65 |
| 25.06. замена кранов на стояках отопления в подвале (кран шар.д.25-6 шт., д.15-6шт., д.20-4шт., бочонок д.20-2шт., резьба д.15-6шт. сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14832,96 |
| 26.06. замена кранов на стояках отопления в подвале (кран шар.д.25-3 шт., д.15-3шт., д.20-9шт., бочонок д.20-4шт., резьба д.15-3шт. сварочные работы) |  |  |  |  |  | 21916,75 |
| 27.06. замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (кран шар.д.25-8 шт., д.15-6шт., резьба д.15-6 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 17054,96 |
| 28.06. замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (кран шар.д.25-6шт., д.15-4 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 18522,45 |
| 01.07. замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале (кран шар.д.25-8шт., кран шар.д.15-8шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15562,06 |
| 02.07. замена кранов на системе отопления в подвальном помещении (кран д.25-8шт., кран д.20-6шт., кран д.15-8шт., бочонок д.20-4 шт., резьба д.15-8 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 23400,26 |
| 03.07. замена кранов на системе отопления в подвале (кран шар.д.20-20шт., д.15-2шт., бочонок д.20-10шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 24534,75 |
| 04.07. замена кранов на системе отопления в подвале (кран шар.д.20-20шт., бочонок д.20-10шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15951,87 |
| 05.07. замена кранов на системе отопления (кран шар.д.25-5шт., д.20-16шт., д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 23246,6 |
| 08.07. замена кранов на системе отопления в подвале (кран шар.д.20-18шт.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 21420,26 |
| 09.07. замена кранов на системе отопления, опрессовка системы отопления (кран шар.д.20-5шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11787,67 |
| 10.07. кв.67 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 2594,93 |
| 11.07. замена кранов на стояках ХВС в подвале (кран шар.д.25-6шт., д.20-8шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 20480,95 |
| 12.07. замена кранов на стояках ХВС в подвале (кран шар.д.25-10шт,д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 21294,45 |
| 15.07. замена кранов на стояках ХВС в подвале (кран шар.д.25-6шт., д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13157,87 |
| 16.07. кв.15 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 26.07. кв.15 нет ГВС. Осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 21.07. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| 04.08. кв.52 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1408,74 |
| 07.08. кв.66 нет ГВС, прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 05.08. кв.56 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 13.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 04.09. кв.21 утечка в подъезде, осмотр |  |  |  |  |  | 1098,69 |
| 13.09. кв.64 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1428,69 |
| 05.09. кв.21 устранение засора канализации, замена стояка канализации (переход 75*50, манжет-1шт., труба д.50-18м., отвод-4шт., ревизия-2шт.) |  |  |  |  |  | 6449,57 |
| 13.09. кв.56 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| 29.09. кв.21 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 30.09. кв.26,36,8,67 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 28.10. кв.22 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 30.10. кв.22 замена кранов на стояка ХВС,ГВС (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 4908,02 |
| 05.11. кв.102 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 12.11. кв.38 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3396,38 |
| 11.11. кв.93 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 933,90 |
| 06.11. кв.102 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3914,93 |
| 11.11. кв.58 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 1569,71 |
| 25.11. кв.47 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 04.12. 4п.замена стояка канализации в подвале (труба д.5о 1,5м-2шт., 1м-1шт., отвод-2шт., переход-1шт., ревизия с пробкой-1шт., манжет-1шт.) |  |  |  |  |  | 3154,38 |
| 12.12. кв.40 устранение утечки на радиаторе (отвод д.20-4шт., резьба д.20-4шт., кран шар.д.20-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6281,48 |
| 05.12. кв.90 засор канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 707,61 |
| 03.12. кв.73 запах канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 1098,69 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.48 ремонт фазного провода (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 723,30 |
| 29.01. ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 974,68 |
| 13.02. кв.25 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 580,3 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 15.02. 1 под. Установка светильников (светильник-2шт., эл.провод-4м., лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 6086,52 |
| 06.03.1,2 под.ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков, ремонт контактов (автомат-2шт., изолента, лампочка-2шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 5871,77 |
| 07.03.3,4,5 под. Ревизия эл.щитов,проверка подключений эл.счетчиков, ремонт контактов (автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  |  | 5728,77 |
| 04.05. кв.66 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 27.05. кв.25 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 601,93 |
| 2,3.07. 1-5п. Ревизия ВРУ, ремонт контактов, ремонт нолевого провода (изолента, орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 11283,04 |
| 05.07. кв.69 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 766,93 |
| 05.11. кв.73 ремонт освещения МОП (лампочка, эл.патрон) |  |  |  |  |  | 1106,09 |
| 14.11. кв.7 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1161,09 |
| 18.12. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 416,16 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 15750,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 14550,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 62106,48 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 158716,56 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 158716,56 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 17251,80 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 1007290,80 |