| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.94 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 21043,60 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 740205,20 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 717493,30 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 697533,50 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 41003,40 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (январь) |  |  | 3000 |  |
| 16.01. очистка козырьков от снега |  |  | 1124,76 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (февраль) |  |  | 3000 |  |
| 04.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли, очистка козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3287,73 |  |
| 06.02. уборка наледи с кровли над вводами в дом (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| Февраль: проверка вентканалов специализированной организацией |  |  | 6975 |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |  |
| 25.02. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  | 2400 |  |
| 14.03. кв.45 ремонт кровли (железо 0,5 кв.м., саморезы) |  |  | 2197,1 |  |
| 12.03. кв.45 ремонт кровли (железо 1 кв.м., саморезы) |  |  | 1790,95 |  |
| 16.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4882,31 |  |
| 14.03. уборка наледи с кровли дома, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4090,10 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 23250,00 |  |
| 27.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 26.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |  |
| 18.04. установка информационных досок в подъезды (доска-6шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 5211,52 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 9000 |  |
| 20.05. 2,4 под.ремонт укосины над подъездами (сварочные работы) |  |  | 2768,26 |  |
| Май: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  | 6975,00 |  |
| 11.06. 2 под. Укрепление укосин над под козырьком (арматура, сварочные работы) |  |  | 2188,75 |  |
| 01.07. 5 под. Ремонт кровли (шифер-1л., железо-1,5 кв.м., дюбеля, саморезы, гвозди, автоуслуг АГП-22) |  |  | 5224,98 |  |
| 08.07. кв.70 ремонт кровли (железо 1,5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3453,97 |  |
| Июль: замена окон в подъездах (6шт.) |  |  | 61512 |  |
| 13.09. кв.60 демонтаж межпанельного шва (смесь-0,5м., пена-1б.) |  |  | 2073,26 |  |
| 30.09. кв.88 ремонт кровли (пена) |  |  | 1102,63 |  |
| Сентябрь: дезинсекция помещений S 200 м3 |  |  | 1564 |  |
| 13.11. установка крышек на вентаканалы (дюбель, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1836,98 |  |
| Ноябрь: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  | 6975,00 |  |
| 23.12. посыпка солью выходов из подъездов |  |  | 589,05 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 14.01. нет ГВс, прогонка стояка |  |  | 851,89 |  |
| 05.01. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1792,00 |  |
| 13.01. кв.31 устранение утечки на батарее |  |  | 851,89 |  |
| 18.01. кв.84 нет ГВС, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 27.01. кв.15 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 15.01. кв.16 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  | 4706,74 |  |
| 30.01. кв.14 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 08.02. регулировка системы отопления по стоякам |  |  | 851,89 |  |
| 06.02. кв.79 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 851,89 |  |
| 07.02. кв.10,14,15 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 08.02. кв.41 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1290,42 |  |
| 21.02. кв.15 открыли задвижки на отоплении |  |  | 1582,77 |  |
| 04.03. кв.20 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 17.03. кв.71 ремонт системы отопления, устранение утечки на радиаторе (сборка д.20, сварочные работы) |  |  | 4156,74 |  |
| 18.03. 2под. Замена запорной арматуры в подвале (сборка д.25, кран шар.д.25, сварочные работы) |  |  | 4181,5 |  |
| 16.03. кв.71 утечка на радиаторе, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 23.03. кв.11 нет ГВС, осмотр |  |  | 1582,77 |  |
| 16.03. кв.20 осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 25.03. кв.7,14 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 03.04. кв.19 замена запорной арматуры в подвальном помещении |  |  | 1541,21 |  |
| 03.04. кв.19 осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 24.04. кв.79 устранение утечки на системе отопления |  |  | 1008,63 |  |
| 13.04. кв.20 утечка на системе водоотведения, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 18.04. кв.54 осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 23.04. кв.79 устранение утечки на радиаторе |  |  | 1582,77 |  |
| 10.04. кв.19 осмотр сетей канализации, засор центральной системы |  |  | 559,53 |  |
| 30.04. кв.57 3 под. Устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1181,89 |  |
| 30.04. кв.49 устранение засора канализации |  |  | 2696,5 |  |
| 08.05. кв.20 осмотр подвала, труб канализации |  |  | 559,53 |  |
| 16.05. кв.19 устранение засора канализации |  |  | 559,53 |  |
| 24.05. 3 под. Запах канализации, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 23.05. кв.49 запах канализации, осмотр |  |  | 1008,63 |  |
| 30.05. устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 12.06. кв.37 нет ГВС, осмотр |  |  | 1730,68 |  |
| 16.06. кв.19 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 01.07. осмотр подвала |  |  | 707,61 |  |
| 11.07. кв.19 утечка на стояке, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 24.07. прочистка стояков канализации бур-машиной |  |  | 3852,08 |  |
| 16.07. кв.37 нет ГВС, осмотр |  |  | 1730,68 |  |
| 23.07. 3 п. устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| 14.08. кв.37 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 13.08. осмотр подвала |  |  | 603,9 |  |
| 16.08. кв.11 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 1958,74 |  |
| 19.08.кв.9 замена крана на стояке ХВС, устранение засора канализации (кран шар.д.25-1шт., д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сборка д.25-1шт., труба д.25-1м., сварочные работы) |  |  | 4974,02 |  |
| 08.08. кв.27утечка на стояке канализации |  |  | 925,84 |  |
| 05.08. кв.15 засор канализации, осмотр |  |  | 707,61 |  |
| 06.08. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 05.08. кв.15 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 01.08. кв.47 засор канализации, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 22.08. кв.51 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 23.08. кв.51 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., труба д.20-5м.) |  |  | 2390,68 |  |
| 25.08. кв.24 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 26.08. кв.24 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  | 2626,38 |  |
| 26.08. 3п.устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 30.08. осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| 19.09. кв.90 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 1730,68 |  |
| 17.09. кв.66 осмотр |  |  | 707,61 |  |
| 09.09. кв.42 прорыв на стояке ГВС, осмотр |  |  | 1408,74 |  |
| 10.09. кв.42 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  | 2626,38 |  |
| 02.09. 1 п. замена запорной арматуры на стояках отопления (кран шар.д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 4290,48 |  |
| 08.09. кв.34 выез по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 17.09. осмотр канализационных колодцев, подвала, системы отопления |  |  | 1685,30 |  |
| 17.09. кв.76 осмотр |  |  | 707,61 |  |
| 23.09. кв.58 устранение утечки на радиаторе |  |  | 925,84 |  |
| 23.09. кв.29 прогонка стояка отопления |  |  | 925,84 |  |
| 20.09. 5п. Замена стояка канализации в подвале |  |  | 2906,06 |  |
| 20.09. кв.58 утечка на радиаторе |  |  | 1730,68 |  |
| 26.09. кв.87 холодный полотенцесушитель, прогонка |  |  | 925,84 |  |
| 13.09. осмотр колодцев |  |  | 1408,74 |  |
| 24.09. 5п. Замена стояка канализации (отвод -4 шт., хомут-3шт., труба д.110-3м., переход-1шт.) |  |  | 4389,48 |  |
| 26.09. кв.58 утечка воды на радиаторе отопления, осмотр |  |  | 500,19 |  |
| 27.09. кв.58 замена кранов на радиаторах |  |  | 603,90 |  |
| 01.10. кв.35 шум в трубах отопления, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 09.10. кв.32 осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 07.10. кв.35 осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 07.10. кв.35 шум в трубах отопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 11.11. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., д.20-2шт., сборка д.20-2шт., резьба д.15-2шт.) |  |  | 5445,48 |  |
| 07.11. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 925,84 |  |
| 14.11. кв.17 замена запорной арматуры на стояке ГВС (кран шар.д.15-2шт., уголок-1шт.) |  |  | 2195,83 |  |
| 13.12. кв.37 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 2060,68 |  |
| 11.12. засор центральной системы водоотведения, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 23.12. кв.42 замена стояка канализации (тройник-2шт, переход-2шт., труба д.110 0,5м.-2шт.,1м.-2шт., 2м.-1шт., манжета-1шт., труба-1шт., переход-1шт., тройник-1шт., отвод-1шт., кольца сантех.-3шт., хомут-3шт.) |  |  | 8545,77 |  |
| 18.12. кв.20 засор канализации, осмотр, засор центральной системы водоотведения |  |  | 603,90 |  |
| 20.12. кв.57 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 20.12. кв.19 устранение засора канализации |  |  | 2291,86 |  |
| 21.12. кв.12 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 21.12. кв.57 замена стояка канализации в подвале (переход-1шт., манжет-1шт., хомут-3шт., ревизия-1шт.отвод-4шт., труба д.110 2м-2шт., 1м-1шт., 0,5м-1шт.) |  |  | 5700,02 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 18.01. кв.52 замена выключателя (выключатель) |  |  | 1073,68 |  |
| 17.01. кв.52 осмотр электрооборудования |  |  | 406,32 |  |
| 14.01. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (автомат-3 шт., орех-4шт., изолента, эл.провод-2 м.) |  |  | 6432,77 |  |
| 15.01. 3,4 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (лампочка-3шт., орех-2шт., эл.провод-1м.) |  |  | 5343,77 |  |
| 16.01. 5,6 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (выключатель, лампочка-2шт., эл.провод-2м., автомат) |  |  | 5684,77 |  |
| 20.02. кв.44 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,3 |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 24.03.кв.44 осмотр электрооборудования, ремонт контактов |  |  | 328,38 |  |
| 14.12. ремонт освещения МОП, замена патрона (лампочка-2шт., патрон) |  |  | 1161,09 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 20925,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 11146,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8400,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 47580,48 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 33306,34 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 124766,59 |  |
| Расходы на управление |  |  | 121594,56 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 13216,80 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 697533,50 |  |