| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |
| (наименование организации) |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |
| Адрес многоквартирного дома г. Шахунья ул. Коммунистическая д.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  | 62937,78 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  | 195229,98 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  | 182039,30 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  | 8886,24 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  | 144367,59 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  | 109495,73 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  | 421,78 |
| 14.01. уборка снежных навесов с кровли |  | 1124,76 |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  | 421,78 |
| 14.03. уборка навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  | 2441,16 |
| 02.04. установка козырька на вент.канал (саморезы, автослуги АГП-22) |  | 2511,16 |
| 14.11. ремонт вентстояков, установка зонтиков (цемент-0,5м., песок, автоуслуги АГП-22) |  | 5211,18 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |
| 14.01. осмотр подвала |  | 559,53 |
| 23.07. кв.10 осмотр подвала |  | 925,84 |
| 14.11. кв.4 устранение утечки на полотенцесушителе |  | 1840,68 |
| 26.11. откачка воды их подвала (бензин-5л.) |  | 3042,78 |
| 18.12. осмотр подвала |  | 1408,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |
| 25.01. кв.21 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  | 613,3 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  | 2025,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  | 821,10 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  | 2558,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  | 4400,00 |
| Аварийное обслуживание |  | 10918,80 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  | 43553,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  | 28388,88 |
| Расходы на техническое обслуживание |  | 28146,24 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  | 3033,00 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  | 144367,59 |