| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул.Коммунистическая д.176 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 4659,98 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 194487,48 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 167941,77 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 158861,88 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 13739,87 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 13.08. установка зонтика на вент.канал (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1291,21 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 14.01. осмотр подвала |  |  | 559,53 |
| 11.01. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 1008,63 |
| 02.02. кв.17 выезд по причине затопления, устранение утечки (кран шар.д.15) |  |  | 1565,42 |
| 14.03. кв.22 устранение утечки на канализационной трубе |  |  | 1008,63 |
| 12.09. кв.20 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 4354,87 |
| 29.09. кв.23 осмотр сетей канализации |  |  | 1408,74 |
| 23.10. кв.22 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |
| 31.10. кв.1 осмотр |  |  | 1730,68 |
| 13.11. кв.22 осмотр подвала |  |  | 603,9 |
| 11.11. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5049,27 |
| 15.11. кв.26 укрепление труб водоотведения в подвале |  |  | 925,84 |
| 20.11. кв.11 осмотр подвала |  |  | 1408,74 |
| 18.12. осмотр подвала |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 11.01. кв.6 ремот освещения МОП (лампочка-3шт., автомат) |  |  | 921,3 |
| 01.03. кв.6 ремонт освещения МОП (лампочка-6шт.) |  |  | 745,3 |
| 15.03. 1,2,3 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., орех-2шт., автомат-2шт.) |  |  | 3705,28 |
| 30.06. ремонт освещения МОП (лампочки-7шт.) |  |  | 1434,86 |
| 25.09. ремонт освещения МОП, протяжка контактов (лампочка-6шт.) |  |  | 1293,09 |
| 29.11. кв.6 ремонт освещения МОП (лампочка-7шт.) |  |  | 1588,86 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2025,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 821,10 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2437,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 10400,40 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 41486,04 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 27041,04 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 26809,92 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2889,00 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 158861,88 |