| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул.Комсомольская д.19 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 161361,97 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 772846,36 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 758388,26 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 882614,14 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 37136,09 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  | 1691,52 |
| 07.02. кв.88 вентиляция, осмотр |  |  | 896,29 |
| 19.02. кв.89 укрепление щита на шахте кровли |  |  | 1120,37 |
| 26.02. очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 22500 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  | 2300 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 9000 |
| 06.05. установка информационных досок в подъезды (доска-6шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 5038,22 |
| Июль: ремонт кровли лоджий кв.15,30,45 Sобщ.60 кв.м. |  |  | 41101,5 |
| Сентябрь: ремонт кровли балконов кв.60,73,74,90,28, повторно кв.15,30,45 170 кв.м. |  |  | 82478,00 |
| 25.09. 5под.ремонт дверей (арматура, шинка, сварочные работы) |  |  | 3107,23 |
| Октябрь: 6 под. Изготовление, установка дверей |  |  | 27423 |
| 22.10. 6п. Заштукатуривание щелей в стене входа в подвал (цемент, песок) |  |  | 2060,68 |
| 07.11. кв.75 прочистка вентиляции |  |  | 1236,21 |
| 11.11. укрепление стенки входа в подвал (пиломатериал) |  |  | 1149,38 |
| 17.12. ремонт дверного блока выхода на крышу (дюбель гвоздь, саморезы, пена) |  |  | 2408,75 |
| 16.12. установка щита на вентиляционную шахту (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3750,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 21.01. осмотр подвала |  |  | 559,53 |
| 23.01. кв.24 нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 1008,63 |
| 02.01. кв.52 устранение утечки на стояке отопления |  |  | 2585,94 |
| 05.02. кв.24 прогонка стояка ГВС |  |  | 851,89 |
| 04.02. кв.24 нет ГВС, прогонка |  |  | 851,89 |
| 11.02. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.25-6шт, д.20-5шт.,д.15-8шт., сборка д.25-6шт., д.20-5шт., резьба д.25-6шт.,д.20-6шт.,д.15-8шт., сварочные работы) |  |  | 29434,42 |
| 12.02. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.25-6шт, д.20-4шт.,д.15-9шт., сборка д.25-6шт., д.20-4шт.,д.15-4шт., резьба д.25-13шт.,д.20-8шт.,д.15-13шт., сварочные работы) |  |  | 30083,42 |
| 13.02. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.25-6шт, д.20-5шт.,д.15-7шт., д.32-2 шт.,сборка д.25-6шт., д.20-5шт.,резьба д.25-4шт.,д.20-10шт.,д.15-7шт., сварочные работы) |  |  | 27382,98 |
| 14.02. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.25-4шт, д.20-4шт.,д.15-6шт.,сборка д.25-4шт., д.20-4шт., д.15-2шт.,резьба д.25-5шт.,д.20-5шт.,д.15-8шт., труба д.25-4м.,д.15-1м.,сварочные работы) |  |  | 22944,54 |
| 15.02. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.25-6шт, д.20-2шт.,д.15-5шт., сборка д.25-6шт., д.20-2шт.,д.15-1шт.,резьба д.25-6шт.,д.20-4шт.,д.15-7шт., сварочные работы) |  |  | 22779,53 |
| 18.02. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.25-6шт, д.20-7шт.,д.15-11шт., сборка д.25-6шт., д.20-7шт.,д.15-2шт.сварочные работы) |  |  | 25617,54 |
| 19.02. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.25-4шт, д.15-3шт., сборка д.25-3шт., труба д.15-2м., д.20-3м., д.25-3м.,сварочные работы) |  |  | 14991,58 |
| 15.02. кк.73 нет ГВС, осмотр |  |  | 1290,42 |
| 12.02.утечка на стояке ХВС в подвале, осмотр |  |  | 559,53 |
| 15.02. кв.24 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |
| 26.02. кв.1 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  | 3851,5 |
| 20.02. кв.61 нет ХВС, осмотр |  |  | 559,53 |
| 24.02. кв.75 нет ГВС, осмотр |  |  | 1582,77 |
| 21.02. кв.1 осмотр |  |  | 851,89 |
| 01.03. кв.42 нет ХВС,осмотр |  |  | 851,89 |
| 04.03. кв.36 нет ХВС,осмотр |  |  | 559,53 |
| 04.03. кв.39 нет ХВС,осмотр |  |  | 851,89 |
| 17.03. кв.51 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 27.03. осмотр подвального помещения |  |  | 851,89 |
| 31.03. кв.13 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |
| 14.04. кв.75 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |
| 23.04. кв.61 нет ГВС, осмотр |  |  | 1008,63 |
| 09.04. осмотр подвала |  |  | 653,58 |
| 24.05. кв.16 прогонка системы ГВС 5,6 под. |  |  | 851,89 |
| 03.06. кв.69 осмотр |  |  | 603,9 |
| 19.06. кв.19 заштукатуривание канализационной трубы (смесь штукатурная) |  |  | 648,89 |
| 24.06. кв.1 устранение утечки на стояке, осмотр |  |  | 707,61 |
| 11.06. кв.19 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |
| 08.06. кв.19 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 603,9 |
| 14.06. кв.19 осмотр |  |  | 603,9 |
| 19.06. кв.19 осмотр стояка ХВС |  |  | 603,9 |
| 07.06. кв.1 утечка на стояках ГВС,ХВС, осмотр |  |  | 603,9 |
| 08.07. кв.52 осмотр |  |  | 603,9 |
| 09.07. кв.49,52,55 замена стояка канализации (победит.сверло,труба д.50-1,5м., 2м,1м.-2шт.,тройник-2шт., отвод-1шт., переход-2шт., манжет-2шт., крепеж-4шт., круг отрезной-4шт., силикон-1б.) |  |  | 7838,67 |
| 03.07. кв.61 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 19.07. кв.69 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 925,84 |
| 31.07. кв.49 осмотр инженерных сетей |  |  | 603,9 |
| 19.08. кв.26 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |
| 05.08. кв.49 ремонт радиатора системы отопления (сборка д.20-2шт.,сварочные работы) |  |  | 3861,48 |
| 27.08. кв.4 устранение утечки на стояке канализации,замена стояка (SX101-1шт, труба д.110-2м-2шт.,1м-1шт.,манжет-1шт., крестовина-1шт., заглушкад.50-1шт.,д.110-1шт.,переход-1шт.,патрубок-1шт., труба д.110-2м.) |  |  | 5082,48 |
| 27.08. кв.10 холодный полотенцесушитель |  |  | 925,84 |
| 24.08. кв.34 выезд по причине затопления (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 1475,84 |
| 30.08. кв.28 замена кранов на стоках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.,сварочыне работы) |  |  | 3694,93 |
| 03.09. кв.1 устранение засора канализации в подвале (труба д.50-4м., отвод-2шт., ревизия-1шт., манжет-1шт., переход-1шт.) |  |  | 2736,38 |
| 21.09. кв.18 устранение утечки на батарее (кран шар.д.20-2шт.) |  |  | 1868,69 |
| 24.09. кв.18 ремонт и установка радиатора (кран шар.д.25-2шт., американка-2шт., муфта-2шт..,прокладка радиаторная -12шт., муфта соед.-3шт., угол-10 шт., труда ППР д.25-5м., сварочные работы) |  |  | 7350,08 |
| 29.09. кв.31 прогонка системы отопления |  |  | 2076,38 |
| 25.09. кв.40 выезд по причине затопления |  |  | 603,9 |
| 30.09. кв.75 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1408,74 |
| 07.10. осмотр подвала |  |  | 603,9 |
| 21.10. кв.54 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |
| 12.11. запах канализации, засор центральной системы водоотведения, осмотр |  |  | 925,84 |
| 02.12. осмотр подвала |  |  | 925,84 |
| 18.12. осмотр подвала |  |  | 925,84 |
| 26.12. осмотр подвала |  |  | 707,61 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 04.02. кв.88 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 613,3 |
| 06.02. ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка) |  |  | 668,3 |
| 05.02. ремонт освещения МОП (датчик, лампочка) |  |  | 1405,3 |
| 17.03. кв.88 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., автомат) |  |  | 888,3 |
| 25.03. кв.61 ремонт освещения МОП (датчик движения, лампочка) |  |  | 1733,68 |
| 27.06. кв.31 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 394,16 |
| 09.07. кв.90 ремонт освещения МОП (дат.движения, лампочка-2шт.) |  |  | 1744,09 |
| 08.07. 3,5п. Ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-3м., орех-2шт., крепеж) |  |  | 6026,52 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |
| 04.10. кв.88 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 471,16 |
| 28.29.10. установка светодиодных светильников, ремонт освещения МОП (светильник-6шт., эл.провод-12м., гофра-12м., изолента) |  |  | 14495,04 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 20250,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 11482,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 49013,64 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 34309,55 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 128524,66 |
| Расходы на управление |  |  | 125257,08 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 13614,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 882614,14 |