| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.35 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 15257,46 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 57032,40 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 50815,32 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 72389,90 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -6317,12 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь:2под. Материалы для ремонта подъезда: краска белая 6кг.-2шт., фасадная 14 кг., зол/корич. 6 кг.-1шт., 1,9 кг.-4шт., грунтовка-5л., перчатки-2шт., маляр.скотч-2шт., кисть-3шт., шубка к валику-3шт., лаливной пол-5м.) |  |  |  |  |  | 8143 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.01 кв.8 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 30.01. осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 06.03. кв.3 нет ГВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 18.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 25.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2539,75 |
| 28.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 28.05. кв.3 замена запорной арматуры на системе отопления и ГВС (кран шар.д.40, кран шар.д.32-2шт., кран шар.д.20-1шт., д.15-1шт., резьба д.32-2шт., сборка д.40, сборка д.32, сборка д.15, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16633,87 |
| 16.10. изоляция стояков отопления (утеплитель) |  |  |  |  |  | 1994,68 |
| 05.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2015,30 |
| 27.12. кв.4 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1659,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1066,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4550,04 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11627,88 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11627,88 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1263,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 72389,90 |