| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 126321,62 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 806189,38 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 807519,95 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) за тех обслуживание |  |  |  |  |  | 41542,08 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 648922,65 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 326461,00 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3661,73 |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| 14.02. расчистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 01.02. прочистка ливневок, засыпка солью (соль) |  |  |  |  |  | 2259,89 |
| 14.02.очистка ливневок, засыпка солью (автуослуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 01.03. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3661,73 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  |  |  |  | 25250 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  |  |  |  | 10500 |
| 01.04. 6 под. Укрепление железа на парапете |  |  |  |  |  | 1515,95 |
| 06.05. установка информационных досок в подъезды (доска-7 шт., дюбеля, саморезы) |  |  |  |  |  | 6091,52 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1430,00 |
| 18.07. кв.43 ремонт кровли балкона (железо-1,5 кв.м,м дюбеля, саморезы) |  |  |  |  |  | 2887,24 |
| 23.07. кв.43 обшивка парапета на кровле железом (железо-4 кв.м, саморезы, дюбеля) |  |  |  |  |  | 4339,23 |
| 16.08. 4 под. Прочистка ливневой труб |  |  |  |  |  | 772,63 |
| 15.08. 4 п. ремонт лестничных площадок, кладка, заштукатуривание парапетов крылечка (коей-2м., грунтбетонконтакт-1в., цемент-1,5м., кирпич-20шт., песок) |  |  |  |  |  | 6033,19 |
| 29.08. 4п. Ремонт пола, ступеньки в подъезде, покраска потолка (пиломатериал, саморезы, клей-2м., шпатлевка-1б., кисть-2шт.) |  |  |  |  |  | 4691,23 |
| 01.10. ремонт парапета (саморезы) |  |  |  |  |  | 882,63 |
| 24.10. кв.43 укрепление железа на парапете кровли (саморезы, дюбеля, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2716,98 |
| 24.12. посыпка ступеней солью |  |  |  |  |  | 725,89 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.16 осмотр стока ХВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 11.01. кв.89 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 07.01. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| 05.01. кв.70 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1808,87 |
| 29.01. кв.66 осмтр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 07.02. кв.93 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 13.02. кв.25 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 19.02. кв.96 осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 01.03. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| 20.03. кв.16 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 14.03. кв.93 утечка воды по стоякам, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 19.03. кв.16 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 26.03. кв.34 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 12.04. кв.10 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 16.04. кв.70 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 27.04. кв.12 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 28.04. кв.11 осмотр, насос |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 23.05. 1 под. Утечка на канализационном стояке, устранение |  |  |  |  |  | 1896,26 |
| 03.06. кв.48 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| 14.06. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 05.06. кв.16 замена крана на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2076,38 |
| 22.07. кв.89 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| 18.07. кв.81 нет ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 23.07. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| 15.07. кв.50 устранение утечки на стояке канализации (силикон) |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| 27.08. кв.40 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 16.09. кв.50 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2741,08 |
| 10.09. кв.88 выезд по причине затопления. Осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 17.09. кв.50 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., угол., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4070,48 |
| 05.09. кв.72 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 1563,84 |
| 16.09. кв.50 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 02.10. кв.101 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 02.10. 7п. Устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы, труба д.25-1м., резьба д.20-1шт., кран шар.д.20-1шт., кран шар.д.50-1шт.) |  |  |  |  |  | 4172,68 |
| 09.10. кв.26 замена запорной арматуры на стояке ГВС,ХВС (кран шар.д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 3247,08 |
| 22.10. кв.98 замена запорной арматуры на стояке ГВС (сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., сборка д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3485,93 |
| 26.10. кв.61 осмотр сетей канализации |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 25.10. кв.61 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| 12.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 26.11. кв.62 устранение утечки на стояке канализации в подвале (манжет, заглушка) |  |  |  |  |  | 1123,84 |
| 28.11. кв.64 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3870,93 |
| 09.12. кв.87 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 1408,74 |
| 10.12. кв.87 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 02.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 11.12. кв.87 ремонт системы отопления, замена кранов на стояках отопления в подвале (сварочные работы, кран шар.д.20-3 шт., д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 5093,48 |
| 24.12. кв.75 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 18.12. кв.91 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4345,48 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.02. 1 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений к эл.счетчикам (орех-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 3199,28 |
| 05.02. 2 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений к эл.счетчикам (орех-2шт., эл.провод-2м) |  |  |  |  |  | 3243,28 |
| 05.02. 3 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений к эл.счетчикам (эл.провод-2м, изолента) |  |  |  |  |  | 3177,28 |
| 06.02. 4 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений к эл.счетчикам (эл.провод-1м, автомат-1шт., орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 3441,28 |
| 06.02. 5 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений к эл.счетчикам ( автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 3188,28 |
| 07.02. 6 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений к эл.счетчикам ( автомат-1шт., орех, патрон, лампочка) |  |  |  |  |  | 3397,28 |
| 07.02. 7 под. Ревизия эл.щитов, проверка подключений к эл.счетчикам ( автомат-1шт., эл.провод) |  |  |  |  |  | 3265,28 |
| 19.02. кв.5 ремонт освещения МОП (выключатель) |  |  |  |  |  | 745,30 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 01.03. кв.94 ремонт освещения (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 646,30 |
| 20.03. кв.18/ ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 580,3 |
| 25.04. кв.86 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1160,60 |
| 23.05. кв.57 ремонт фазного провода (орех-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 778,30 |
| 14.15.16.05. 1 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, проверка подключений (орех-2шт., изолента, эл.провод-4м., лампочка-4шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 17054,31 |
| 18.06. лампочки - 40шт. |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| 02.12. 5,6,7 под.ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., эл.провод-2м., автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 6136,52 |
| 03.12. под.1,2,3,4 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., эл.провод-2м., автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 6136,52 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 22725,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 15136,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 53134,92 |
| Обслуживание теплового счетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 37194,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 139331,57 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 135789,24 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 14759,70 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 648922,65 |