| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.46 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 75290,38 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 68169,54 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 67800,01 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 66340,45 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 76749,95 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| Июль: засыпка щебнем придомовой территории |  |  | 11484 |  |
| 24.10. изготовление снегозадержателей (железо 1 кв.м., труба д.15-2шт., электроды) |  |  | 4641,74 |  |
| 25.10. установка снегозадержателей (болты-саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5678,15 |  |
| 25.10. ремонт слухового окна на чердаке (саморезы) |  |  | 573,58 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 18.02. кв.2 утечка воды по канализационному стояку, осмотр |  |  | 653,58 |  |
| 19.02. кв.6 замена стояка канализации (манжета д.110-2шт., заглушка д.50) |  |  | 3614,87 |  |
| 06.09. кв.6 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., кран шар.д.20-2шт., бочонок д.20-2шт., д.15-3шт.) |  |  | 3913,38 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1152,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4916,81 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 11909,60 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12565,18 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1365,78 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 66340,45 |  |