| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.46а |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 86388,92 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 127594,44 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 122752,33 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 142759,01 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 66382,25 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 14.01. уборка снега с кровли |  |  | 5971,65 |
| Апрель: замена окон 3 шт. |  |  | 46750 |
| 24.04. установка информационных досок (доска-2 шт., дюбеля саморезы) |  |  | 2334,76 |
| 29.07. установка рам в слуховые окна на чердаке (рама-3шт., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 12699,23 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 15.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента) |  |  | 3023,28 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |
| 30.10. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 416,16 |
| 30.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, орех-2шт., лампочка-2шт., эл.провод-1м.) |  |  | 5960,52 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2700,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2168,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9253,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 22413,89 |
| Расходы на управление |  |  | 23647,68 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2570,40 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 142759,01 |