| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.48 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 432,07 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 108533,04 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 109723,66 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 127208,45 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -17052,71 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 21.03. ремонт кровли (железо-3 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6234,89 |
| 23.05. ремонт вент.стояка (цемент-0,5м., песок, кирпич-15шт., автоуслуги АГП-22) |  |  | 3738,1 |
| 27.05. 2 п. ремонт козырька (проф.труба -1шт., пиломатериал-0,2 куб.м., саморезы) |  |  | 7969,16 |
| Июль: ремонт подъезда №2 |  |  | 33740,19 |
| 04.09. кв.10 ремонт кровли (железо) |  |  | 2078,75 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 07.10. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 28.01. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 361,38 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 06.03. кв.8 замена вставок в автомате (автомат) |  |  | 603,38 |
| 24.25.06.2.п. ремонт эл.оборудования, установка боксов под автоматы, ремонт освещения МОП (бокс-2шт., распред.коробка, автомат-3шт., изолента, элюпровод-4м., гофра-4м., выключатель, патрон) |  |  | 11275,42 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 8732,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 21152,98 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 22317,36 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2425,80 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 127208,45 |