| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.50 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 13150,39 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 162546,24 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 158142,33 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 187793,53 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -16500,81 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 28.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 20.03. ремонт кровли (железо-5 кв.м., саморезы) |  |  | 4077,68 |  |
| 15.04. ремонт кровли, замена шифера (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3012,31 |  |
| 04.04. осмотр кровли на предмет протечки (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1336,92 |  |
| 29.04. Заштукатуривание кап.стены (цемент, штукатурная семь, песок, автослуги АГП-22) |  |  | 6860,2 |  |
| 29.04. спил деревьев |  |  | 896,29 |  |
| 07.05. ремонт кровли, укрепление шифера (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1446,92 |  |
| 31.10. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2903,98 |  |
| 30.10. ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3310,98 |  |
| 08.11. ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2936,98 |  |
| 19.11. 2 п. изготовление, установка каркаса козырька (проф.труба -4шт., арматура-2м., сварочные работы) |  |  | 7144,21 |  |
| 20.11. 2п. Заделка кровли козырька железом, установка желоба (желоб-1шт., кронштейн-4шт., саморезы) |  |  | 6000,17 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 21.02. замена магистральной трубы на отоплении (кран шар.д.50-1шт.., д.32-2шт., отвод д.32-2шт., циркуляционный насос, резьба д.50-2шт., резьба д.32-2шт., труба д.50-30м., отвод-3шт., переход-2шт., сварочные работы) |  |  | 31777,53 |  |
| 25.02. ремонт системы отопления (переход, кран шар.д.20-1шт., резьба д.20, сварочные работы) |  |  | 9579,63 |  |
| 22.04. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 1871,21 |  |
| 10.04. устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |  |
| 21.06. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1601,54 |  |
| 10.07. кв.23 устранение засора канализации |  |  | 2752,08 |  |
| 19.08. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 13.08. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 06.08. кв.23 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| 24.08. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 04.12. кв.24 холодные радиаторы, осмотр, установка циркуляционного насоса (насос 80*32-1шт., сгон д.32-2шт.) |  |  | 8720,38 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1800,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11788,20 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 28553,64 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30125,40 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3274,50 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 187793,53 |  |