| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | Ул.Комсомольская д.51 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -25853,62 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 62634,14 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64099,75 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 37244,90 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 1001,23 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. уборка сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |  |
| 22.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 1120,37 |  |
| 18.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.03. кв.7 утечка на радиаторе отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |  |
| 12.06. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1255,84 |  |
| 30.09. холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 603,90 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 1900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4272,48 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10918,56 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 10918,56 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1186,80 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 37244,90 |  |