| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.52 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 98533,95 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 106308,00 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 92022,99 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 111301,84 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 79255,10 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (январь) |  |  | 900 |
| Июнь: замена окон 2 шт. |  |  | 34716 |
| 16.07. кв.5,10 заштукатуривание балконных плит (ротбанд-1м.) |  |  | 7001,12 |
| 14.08. кв.5 заштукатуривание балкона (штурат.смесь-1м.) |  |  | 2722,24 |
| 09.12. кв.3 прочистка вентиляции |  |  | 1236,21 |
| 02.12. кв.7,10 ремонт входных дверей (саморезы) |  |  | 1655,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 11.01. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 2696,5 |
| 03.09. кв.9 выезд по причине отопления |  |  | 925,84 |
| 30.09. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 6554,77 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |
| 19.12. кв.7 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 471,16 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7693,92 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1368,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 18636,38 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 19662,24 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2137,20 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 111301,84 |