| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.55А |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -36906,46 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 104430,99 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 94955,68 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 83842,68 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -25793,46 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 10.01. кв.15 ремонт ступеньки в подъезде |  |  | 1224,76 |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 896,29 |  |
| 12.03. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  | 1124,76 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 4000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |
| 24.04. установка информационных досок в подъезды (доска-2шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 1362,97 |  |
| Май: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  | 1200,00 |  |
| 08.07. кв.11 пропенивание вентстояков (пена) |  |  | 1875,26 |  |
| Сентябрь: дезинсекция помещений 100 м3 |  |  | 1564 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 14.07. кв.7 бежит стояк ХВС, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 25.07. кв.15 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 18.07. кв.7 устранение утечки на стояке ГВС, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 26.07. кв.10 ремонт труб канализации |  |  | 2422,08 |  |
| 30.07. кв.10 устранение утечки на радиаторе |  |  | 2076,38 |  |
| 14.10. кв.7 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1408,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 17.09. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка, изолента) |  |  | 3367,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2400,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6855,84 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 4799,09 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 17977,54 |  |
| Расходы на управление |  |  | 17520,48 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1904,40 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 83842,68 |  |