| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.55Б |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -23567,47 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 119091,36 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 143100,76 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 85311,64 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 34221,65 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 22.02. уборка сосулек с кровли |  |  | 1124,76 |  |
| 12.03. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  | 421,78 |  |
| 20.03. 1 п. ремонт входных дверей (сварочные работы) |  |  | 1625,95 |  |
| 19.03. ремонт входных дверей |  |  | 1691,52 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 4000 |  |
| 22.03. уборка снежных навесов и наледи с кровли |  |  | 1405,95 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 09.06. кв.12 плохой напор ГВС,осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 14.07. кв.10 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 603,9 |  |
| 20.09. кв.16 устранение утечки на радиаторе |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 18.09. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  | 3202,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2400,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 1390,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7823,52 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 5476,46 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 20515,01 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 19993,44 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2173,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 85311,64 |  |