| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.55Г |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 94290,57 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 182105,88 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 181257,32 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 169054,84 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 106493,05 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 14.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  | 500,00 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000,00 |
| 29.05. ремонт лавочек, замена полотен (пиломатериал-0,1 куб.м., круг отрезной, болты, шайбы, гайки) |  |  | 3200,74 |
| 11.07. кв.1 прочистка вентиляции |  |  | 2172,24 |
| 16.09. кв.7 осмотр вентиляции |  |  | 1545,26 |
| 05.12. кв.15 прочистка, ремонт вентиляции |  |  | 3739,70 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 05.07. кв.1 труба ППР д.25 8м. |  |  | 640 |
| 18.08. устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 20.09. замена запорной арматуры на вводе в дом системы отопления (кран шар.д.15-2шт., кран шар.д.50-2шт., сборка д.20-2шт.) |  |  | 10577,78 |
| 20.09. кв.13 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 2660,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 12.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-1м., изолента, крепеж) |  |  | 3521,9 |
| 12.13.14.11. 1,2 под. Замена эл.проводки МОП, установка светильников, установка датчиков движения (светильник светодиодный-10шт., датчик дв.-8шт., выключатель-8шт., эл.провод-40м., гофра-40 м., распред.коробка-8шт., шина ноль-8шт.) |  |  | 32258,56 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2761,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11963,16 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8374,21 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 31370,06 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30572,52 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3323,10 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 169054,84 |