| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.56Б |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 руб. дата начала отчетного периода |  |  | 44747,07 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 157588,09 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 152271,79 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 111140,25 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 85878,61 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3012,31 |
| 20.05. ремонт кровли (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1726,16 |
| 24.07. ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, пена, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7661,42 |
| 31.10. ремонт кровли (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2606,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 18.01. устранение засора канализации |  |  | 1338,63 |
| 23.05. кв.5 утечка на полотенцесушителе, осмотр |  |  | 559,53 |
| 22.06. кв.18 осмотр канализационных стояков |  |  | 603,90 |
| 16.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 2015,30 |
| 20.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2015,30 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 05.03. замена лампочек на 5 этаже, ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 743,21 |
| 04.04. кв.19 ремонт освещения МОП (лампочка-5шт.) |  |  | 1259,6 |
| 26.04. кв.6 ремонт освещения МОП (патрон, лампочка) |  |  | 668,3 |
| 12.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена горелых проводов (изолента, эл.провод-1м., крепеж) |  |  | 3521,90 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |
| 15.11. кв.8 ремонт фазного провода |  |  | 963,09 |
| 25.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента, орех-2шт.) |  |  | 5883,52 |
| 13.12. замена трансформатора тока в ВРУ |  |  | 3202,90 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1650,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2517,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 10743,84 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 27456,48 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 27456,48 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2984,40 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 111140,25 |