| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -1664,70 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 577627,62 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 578172,68 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) средств по техническому обслуживанию, от размещения рекламных баннеров |  |  | 36188,16 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 588123,32 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 24572,82 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |
| 04.02. уборка снега с козырьков |  |  | 1120,37 |
| 01.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 05.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |
| 16.03. уборка наледи с кровли дома (автослуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |
| 13.03. демонтаж ограждений и очистка кровли от снега (автослуги АГП-22) |  |  | 11763,66 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 18750 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 9000 |
| 24.04. установка информационных досок в подъезды (доска-6шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 4925,95 |
| Май: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  | 5625 |
| 07.05. кв.15 осмотр вентканалов |  |  | 702,97 |
| Июль: покраска подъездных дверей (6шт.) |  |  | 12484,78 |
| 30.08. 1п. Демонтаж козырька, монтаж новой кровли (железо-3 кв.м., саморезы, пиломатериал) |  |  | 5609,7 |
| Сентябрь: ремонт цоколя |  |  | 17269,78 |
| 03.10. кв.15 ремонт стены под окном (смесь штукатурная, пена-1б., автоуслуги АГП-22) |  |  | 3030,49 |
| 27.11. 4под. Установка, регулировка доводчика (доводчик, саморезы) |  |  | 3712,24 |
| 16.12. кв.50 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 09.01. кв.14 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |
| 07.01. кв.14 осмотр |  |  | 538,75 |
| 14.01. осмотр подвала |  |  | 559,53 |
| 12.01. кв.38 нет ГВС,осмотр |  |  | 851,89 |
| 28.01. осмотр подвала |  |  | 851,89 |
| 15.02. осмотр подвала |  |  | 653,28 |
| 04.03. кв.13 запах канализации, осмотр |  |  | 559,53 |
| 22.03. кв.34 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |
| 08.06. кв.58 запах канализации, осмотр |  |  | 603,9 |
| 17.06. кв.71 устранение утечки на стояке ГВС |  |  | 925,84 |
| 11.06. кв.24 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |
| 28.06. осмотр подвала |  |  | 707,61 |
| 26.06. 4,5 п. устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 24.06. кв.40 устранение засора канализации |  |  | 2210,84 |
| 01.07. осмотр подвала |  |  | 707,61 |
| 15.07. кв.24 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |
| 19.07. кв.43 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |
| 31.07. кв.4 устранение утечки на радиаторе (пробка радиаторная-2шт.) |  |  | 1906,68 |
| 05.08. кв.74 утечка на стояке ХВС,осмотр |  |  | 603,9 |
| 06.08. кв.74 устранение утечки на стояке ХВС (заглушка) |  |  | 1013,84 |
| 20.08. кв.20 осмотр |  |  | 603,9 |
| 13.08. осмотр подвала |  |  | 603,9 |
| 30.08. осмотр подвала |  |  | 925,84 |
| 05.09. кв.17 замена канализационной трубы в подъезде (селикон-1шт., переход, хомут, отвод-2шт., ревизия, труба д.50 1,5м-2шт., манжета) |  |  | 3588,08 |
| 03.09. кв.9 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 603,9 |
| 04.09. кв.17 осмотр стояка канализации |  |  | 1098,69 |
| 25.09. кв.14 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |
| 01.10. кв.17 утечка на радиаторе отопления, осмотр |  |  | 925,84 |
| 01.10. кв.21,23 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1408,74 |
| 09.10. кв.17,19,21 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1730,68 |
| 09.10. кв.17 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |
| 10.10. кв.25 замена кранов на радиаторах отопления (хомут-4шт., кран шар.д.15-5шт., боченок -6шт.) |  |  | 4545,08 |
| 10.10. кв.17 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, сгон д.20-1шт., пробка радиаторная-1шт., заглушка-1шт.) |  |  | 3905,48 |
| 05.10. кв.66 осмотр системы отопления |  |  | 925,84 |
| 18.11. кв.43 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 603,9 |
| 18.11. кв.14 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,9 |
| 12.11. кв.43 нет ГВС, прогонка |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550,00 |
| 11.02. кв.26 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 361,38 |
| 19.20.-03. установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-5шт., эл.провод-45м., гофра-30м., распред.коробка-5шт.) |  |  | 15885,04 |
| 11.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (эл.провод-1м., изолента, крепеж) |  |  | 3521,90 |
| 09.07. кв.26 ремонт фазного эл.провода |  |  | 361,16 |
| 3.08. кв.74 ремонт нулевого провода |  |  | 601,93 |
| 28.08. кв.17 ремонт фазного провода (лампочка) |  |  | 416,16 |
| 15.10. ремонт освещения (лампочка-2шт.) |  |  | 471,16 |
| 03.12. кв.40 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 416,16 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 16875,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |
| работы по договору |  |  | 57390,00 |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  | 61720,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 39349,80 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 27544,86 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 103183,92 |
| Расходы на управление |  |  | 100560,60 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 10930,50 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 588123,32 |