| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Комсомольская д.72а |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 230675,10 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 987622,20 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 910313,38 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 1301415,73 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -160427,25 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 10.01. очистка кровли от снежных навесов и сосулек, очистка козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  | 7323,47 |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 06.02. очистка козырьков от снега |  |  | 2691,04 |  |
| 04.02. уборка снежных навесов, сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4882,31 |  |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  | -20074 |  |
| 13.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 5453,47 |  |
| 28.03. 4 под. Ремонт доводчика |  |  | 702,97 |  |
| 15.04. кв.50 осмотр кровли по поводу протечки (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1336,92 |  |
| 17.04. ремонт кровли (железо-0,5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3232,31 |  |
| 24.04. установка информационных досок (доска-8шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 6421,52 |  |
| 14.05. кв.77 укрепление железа на кровле (саморезы,автоуслуги АГП-22) |  |  | 2551,16 |  |
| 07.05. ремонт кровли, укрепление железа (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2551,16 |  |
| 13.06. осмотр кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1997,59 |  |
| 18.06. оштукатуривание, ремонт вентстояков (цемент-0,5м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4344,96 |  |
| 19.06. оштукатуривание вент.стояков (цемент-1,5м., песок, автуослуги АГП-22) |  |  | 4344,96 |  |
| 10.07. монтаж ступеньки в 4 под. (цемент-1м., графмасса) |  |  | 2909,24 |  |
| 04.07.4 под. Установка каркаса ступеньки (уголок, аврматура, сварочные работы) |  |  | 4680,24 |  |
| 31.07. ремонт отлива |  |  | 929,38 |  |
| 13.08. ремонт лавочки (доска 2,5м-1шт., болты) |  |  | 2535,26 |  |
| 13.08. кв.59 ремонт кровли (герметик, автоуслуги-АГП22) |  |  | 2826,98 |  |
| 22.08. ремонт ступеньки (цемент) |  |  | 992,63 |  |
| 07.10. кв.35 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |  |
| 22.10. кв.48 демонтаж зонтика с вент.шахты (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1491,59 |  |
| Октябрь: утепление чердачного помещения S 953 кв.м. |  |  | 262885,37 |  |
| 28.10. укрепление железа на парапете дома (саморезы) |  |  | 2282,24 |  |
| 18.11. кв.109 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |  |
| 13.11. кв.77,110 ремонт кровли, установка труб на вентканалы (труба д.110-3шт., зонтики-2шт., гвозди, цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5551,94 |  |
| Ноябрь: ремонт подъезда №2 |  |  | 76564,18 |  |
| 22.11. ремонт, установка зонта на вентканалы (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2496,98 |  |
| Ноябрь: проверка вентканалов и дымоходов специализированной организацией |  |  | 8475 |  |
| 27.11. 3под. Установка, укрепление снегозадержателей (болты, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2920,47 |  |
| 13.12. осмотр чердачного помещения, заделка слуховых окон |  |  | 1236,21 |  |
| 27.12. посыпка солью выходов из подъездов |  |  | 1205,42 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 11.01. кв.37 нет ГВС,прогонка стояка |  |  | 559,53 |  |
| 24.01. кв.3 нет ГВС,осмотр |  |  | 653,58 |  |
| 14.01. осмотр подвального помещения |  |  | 851,89 |  |
| 29.01. кв.72,76 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 22.03. кв.110 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1290,42 |  |
| 18.03. кв.34 ремонт стояка ХВС (муфта соединит., муфта д.20, угол д.20) |  |  | 2297,77 |  |
| 29.03. кв.103 прогонка стояка ГВС |  |  | 1290,42 |  |
| 23.06. кв.96 замена крана на стояке |  |  | 925,84 |  |
| 16.06. кв.72 утечка на полотенцесушителе, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 23.07. кв.14 осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| 19.07. кв.49 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 19.07. кв.90 замена крана на стояке (кран шар.д.15) |  |  | 2005,68 |  |
| 17.07. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| Июль: замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС, отопления в подвале, установка регулировочных кранов (кол-во 149 шт.) |  |  | 189146,44 |  |
| 30.07. кв.100 замена кранов на радиаторах системы отопления (пробка рад.-4шт., кран шар.д.15-4шт., бочонок д.15-4шт.) |  |  | 4050,08 |  |
| 31.07. кв.100 ремонт радиатора |  |  | 1730,68 |  |
| Август: поверка ОДПУ на отопление |  |  | 59341,00 |  |
| 28.08. кв.88 нет ГВС,осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 30.08. кв.89 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 1730,68 |  |
| 18.09. 1п.устранение засора канализации вподвале, замена канализационных труб (селикон, отвод, тройник, переход, манжет, труба д.502м., 2шт., 1м.-1шт.) |  |  | 4290,48 |  |
| 25.09. кв.41 прогонка системы отопления, замена запорной арматуры в подвале (кран шар.д.20-2шт., д.15-2шт.) |  |  | 3325,68 |  |
| 25.09. кв.76 прогонка системы отопления, замена навесных замков в подвале (кран шар.д.20-4шт., д.15-3шт.) |  |  | 4441,38 |  |
| 25.09. кв.39 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.20-1шт., сборка д.20-1шт., сварочные работы) |  |  | 4189,93 |  |
| 24.09. кв.39 утечка на радиаторе, осмотр |  |  | 1868,96 |  |
| 01.10. кв.70 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1408,74 |  |
| 05.10. кв.20 холодные радиаторы |  |  | 603,90 |  |
| 14.10. кв.5 ремонт стояка канализации (тройник д.110, манжет) |  |  | 2296,38 |  |
| Октябрь: стоимость установки нового общедомового тепловычислителя |  |  | 42429,42 |  |
| 24.10. кв.89 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 925,84 |  |
| 31.10. в.77 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 25.11. кв.41 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 26.11. 6п. Ремонт канализационных труб (герметик, уплотнительные кольца-10шт., манжет-2шт., отвод-2шт.) |  |  | 3363,38 |  |
| 29.11. кв.38 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  | 603,90 |  |
| 03.12. кв.41 холодные радиаторы, осмотр, замена кранов (кран шар.д20-1шт.) |  |  | 2115,68 |  |
| 26.12. кв.95 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 18.12. кв.38 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1408,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 03.01. кв.49 ремонт освещения МОП (лампочка - 2шт., автомат) |  |  | 1018,21 |  |
| 05.01. кв.76 замена лампочки над входом (лампочка) |  |  | 361,38 |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 26.03. кв.4 ремонт освещения МОП (эл.патрон) |  |  | 963,68 |  |
| 24.03. кв.4 регулировка датчика движения |  |  | 328,38 |  |
| 23.03. кв.110 ремонт освещения МОП (лампочка-3 шт., автомат) |  |  | 921,3 |  |
| 13.06. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 394,16 |  |
| 21.06. 3 п. ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка) |  |  | 2093,59 |  |
| 01.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена автоматов на МОП (автомат-4шт., орех-4шт.) |  |  | 6939,52 |  |
| 05.07. кв.64 ремонт освещения МОП (датчик движения, патрон) |  |  | 1744,09 |  |
| 04.07. кв.14 ремонт освещения МОП (лампочка-2 шт.) |  |  | 667,93 |  |
| 16.07. кв.17 замена автомата в эл.щите (автомат) |  |  | 876,93 |  |
| 18.07. кв.41 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 471,16 |  |
| 06.07. кв.111 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 471,16 |  |
| 07-08.08. ревизия освещения МОП (светодиодные лампы-4шт., переходник-32шт., изолента, крепеж) |  |  | 12966,04 |  |
| 16.09. кв.1 замена автомата МОП (автомат) |  |  | 460,77 |  |
| 31.10. ремонт освещения МОП, ремонт провода (лампочка-4шт.) |  |  | 1183,09 |  |
| 01.11. кв.70 ремонт освещения МОП (эл.патрон) |  |  | 689,93 |  |
| 12.11. кв.36 замена автомата (автомат-1шт.) |  |  | 876,93 |  |
| 12.11. ремонт освещения (лампочка, патрон) |  |  | 504,16 |  |
| 19.11. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 711,93 |  |
| 03.12. кв.104 замена автомата в эл.щите (автомат) |  |  | 876,93 |  |
| 04.12. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 416,16 |  |
| 18.12. ремонт освещения МОП (лампочка-4шт., автомат) |  |  | 1458,09 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 16950,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 14862,00 |  |
| Уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  | 58509,02 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 63443,52 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 162133,44 |  |
| Расходы на управление |  |  | 162133,44 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 17623,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 1301415,73 |  |