| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Ленина д.187 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 51521,90 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 237701,89 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 226402,47 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 184953,88 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 92970,49 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 08.07. ремонт кровли (шифер-2л.,гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3984,71 |
| 17.09. ремонт слухового окна |  |  | 369,53 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 09.01. устранение засора канализации в подвале |  |  | 2100,87 |
| 10.01. осмотр подвального помещения |  |  | 559,53 |
| 14.01. осмотр подвального помещения |  |  | 851,89 |
| 21.01. осмотр подвального помещения |  |  | 559,53 |
| 31.01. осмотр подвального помещения |  |  | 653,58 |
| 15.02. осмотр подвального помещения |  |  | 653,58 |
| 24.04. кв.20 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1582,77 |
| 22.07. осмотр подвала |  |  | 707,61 |
| 19.08. осмотр подвала |  |  | 603,90 |
| 20.08. врезка кранов на крыловых отопления (кран шар.д.40-2шт., кран шар.д.32-4шт., резьба д.40-2шт., резьба д.32-4шт., кран шар.д.15-8шт., резьба д.15-8шт., труба д.32-1,5м., сварочные работы) |  |  | 22353,87 |
| 30.08. осмотр подвального помещения |  |  | 925,84 |
| 29.09. кв.25 устранение утечки на радиаторе отопления (заглушка радиаторная) |  |  | 1818,68 |
| 26.10. кв.25 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |
| 18.11. кв.10 устранение утечки на стояке отопления (угол-2шт., тройник д.20-2шт., муфта-3шт., сварочные работы) |  |  | 2990,94 |
| 20.11. осмотр инженерных сетей канализации, засор центральной |  |  | 1408,74 |
| 08.11. кв.6 осмотр |  |  | 603,90 |
| 18.12. осмотр подвала |  |  | 1408,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 13.03. 1,2,3 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-2м., автомат-2шт., орех-2шт., изолента, лампочка-2шт.) |  |  | 6157,77 |
| 05.09. 1,2,3 п. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, замена горелых проводов (изолента, эл.провод-3м., орех-2шт.) |  |  | 6004,52 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4050,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2936,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16515,36 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 11560,75 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 41471,90 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 42205,92 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4587,60 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 184953,88 |