| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Ленина д. 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -80062,18 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 82933,56 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 68803,70 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 62974,57 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -74233,05 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 09.07. установка стояек под стропила (пиломатериал, гвозди) |  |  | 4729,7 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 23.02. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |  |
| 29.03. осмотр системы канализации |  |  | 1008,63 |  |
| 27.03. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |  |
| 29.03. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |  |
| 08.07. осмотр подвала |  |  | 603,9 |  |
| 11.10. кв.1 осмотр подвала |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 27.02. кв.1 осмотр электрооборудования |  |  | 547,3 |  |
| 13.06. кв.8 ремонт фазного эл.провода |  |  | 1203,86 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 20.11. кв.8 осмотр |  |  | 1685,3 |  |
| 05.12. ревизия эл.щитов, ремонт совещения МОП, ремонт контактов (лампочка-3шт., автомат, эл.провод-2м.) |  |  | 3796,90 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4400,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6014,52 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 14568,50 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 15370,44 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1670,70 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 62974,57 |  |