| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Октябрьская д.124 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 73005,23 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 93033,96 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 92508,61 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 185161,07 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -19647,23 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 29.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  | -10524,38 |  |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 06.03. прочистка ливневок, уборка снега с кровли (соль, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4420,1 |  |
| Апрель: замена окон в подъездах 2 шт. |  |  | 32120 |  |
| 08.07. осмотр |  |  | 772,63 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| Апрель: Замена труб ГВС,ХВС в подвале |  |  | 82280,06 |  |
| 20.05. замена запорной арматуры на отоплении (кран шар.д.32-2шт., резьба д.32-2шт., труба д.32-1м., сварочные работы) |  |  | 9117,68 |  |
| 1.09. кв.9 осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 11.09. кв.2 замена запорной арматуры на стояка ХВС,ГВС (кран шар.д.15-3шт., сборка д.15-2шт., боченок д.15-2шт., сварочные работы) |  |  | 4840,48 |  |
| 09.11. кв.11 осмотр подвала, засор центарльной системы водоотведения |  |  | 925,84 |  |
| 15.11. осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| 06.12. кв.7 слабый напор ГВС, осмотр стояков |  |  | 925,84 |  |
| 09.12. кв.7 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-3шт., сгон д.15-2шт., муфта д.15-2шт., резьюа д.15-2шт., контргайка д.15-2ш.) |  |  | 4237,08 |  |
| 23.12. кв.9 осмотр инженерных сетей |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 31.05. кв.7 ремонтфазного провода |  |  | 601,93 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1800,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1428,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6095,52 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 4266,86 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 15983,81 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 15577,44 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1693,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 185161,07 |  |