| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Октябрьская д.126 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -152070,84 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 103309,92 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 98497,05 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 70282,21 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -123856,00 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 05.03. уборка наледи и сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 20.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 17.09. ремонт слухового окна |  |  | 369,53 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 01.01. кв.8 устранение утечки на радиаторе |  |  | 2000,88 |  |
| 02.02. кв.1-3 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |  |
| 02.05. кв.2 устранение утечки на радиаторе |  |  | 1290,42 |  |
| 30.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2291,86 |  |
| 29.07. кв.3 осмотр колодцев |  |  | 707,61 |  |
| 15.08. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1408,74 |  |
| 30.08. осмотр подвального помещения |  |  | 925,84 |  |
| 18.09. кв.3 выезд по причине отопления, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 20.11. кв.4 осмотр подвала |  |  | 1408,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1125,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7054,56 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 18028,32 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 18028,32 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1959,60 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 70282,21 |  |